Главное управление образования Курганской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Шумихинский аграрно-строительный колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03. Электротехника и электроника

20.02.04.

Пожарная безопасность

г. Шумиха

2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

_______________ (Т.А. Букреева)

Приказ  №    ______ от _______________201__ года

Разработана на основе Федерального

государственного образовательного стандарта

среднего профессионального образования

20.02.04. Пожарная безопасность

ОДОБРЕНА

предметно – цикловой комиссией

преподавателей профессионального цикла

Протокол №______от _________________201__ года

Председатель предметно – цикловой комиссии

______________________/___________________/

СОСТАВИТЕЛЬ (АВТОР):

Южаков Антон Валерьевич (ФИО)

Преподаватель (звание, должность)

ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж» (наименование ПОО)

РЕЦЕНЗЕНТ:

____________________________________(ФИО)

_________________________(звание, должность)

_______________________(наименование ПОО)

| СОДЕРЖАНИЕ | стр. |
| --- | --- |
| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ- ПЛИНЫ | 4 |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 9 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 10 |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03. Электротехника и электроника

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.04. Пожарная безопасность.

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03. Электротехника и электроника может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: ОП.03. Электротехника и электроника – является  учебной дисциплиной общепрофессионального учебного цикла ППССЗ.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

– использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной техники в профессиональной деятельности;

– читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

– рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;

– пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

– способы получения, передачи и использования электрической энергии;

– электротехническую терминологию;

– основные законы электротехники;

– характеристики и параметры электрических и магнитных полей;

– свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;

– методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;

– принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов;

– принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;

– правила эксплуатации электрооборудования.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32часов,

в том числе:

практические занятия – 6 часов;

лабораторные занятия – 4 часов;

самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 48 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 32 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 6 |
| лабораторные занятия | 4 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 16 |
| в том числе: |  |
| решение задач | 2 |
| подготовка сообщений | 14 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03. Электротехника и электроника

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. | Электрические и магнитные цепи |  |  |
| Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Электрическое поле. Характеристики, единицы измерения. Постоянный ток. Источники тока. Резисторы. Способы соединения, схемы замещения. Характеристики, единицы измерения | 2 | 2 |
|  | 2 | Электрическая энергия. Электрические цепи. Классификация, условное изображение, элементы, условные обозначения. Основные законы электротехники. Законы Ома и законы Кирхгофа. | 2 |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Способы соединения источников и приемников электрической энергии. Методы расчета электрических цепей. | 2 | 3 |
|  | Лабораторные занятия | 2 |  |
|  | 1 | Линейная электрическая цепь постоянного тока с последовательным и смешанным соединением приемников электрической энергии | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  | 1 | Решение задач по расчету цепи постоянного тока |  | 3 |
| Тема 1.2. Электрические цепи переменного тока | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Переменный ток. Единицы измерения, характеристики. Идеальные элементы цепи переменного тока: понятие, применение. Схемы замещения реальных элементов | 2 | 2 |
|  | 2 | Синусоидальный электрический ток: понятие, получение, применение. Линейные электрические цепи синусоидального тока: понятие, применение. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  | Подготовка сообщений по темам: |  |  |
|  | 1 | Переменный ток: понятие |  | 3 |
|  | 2 | Переменный ток: получение |  |  |
|  | 3 | Переменный ток: передача к потребителю |  |  |
| Тема 1.3. Магнитные цепи | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Магнитное поле. Магнитные свойства вещества. Характеристики, единицы измерения. | 2 | 2 |
|  | 2 | Магнитная цепь. Единицы измерения, законы магнитной цепи. Электромагнитная индукция. Правило Ленца, вихревые токи, самоиндукция | 2 |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Расчет простейших магнитных цепей. | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  | Подготовка сообщений по темам: |  |  |
|  | 1 | Магнитное поле: понятие. |  | 3 |
|  | 2 | Магнитные свойства вещества: классификация |  |  |
|  | 3 | Магнитные свойства вещества: строение |  |  |
|  | 4 | Магнитная цепь: понятие, классификация |  |  |
| Тема 1.4. Общие сведения об электросвязи и радиосвязи | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Общие сведения о радиосвязи. Радиосвязь: понятие, применение | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  | Подготовка сообщений по темам: |  |  |
|  | 1 | Общие сведения об электросвязи |  | 3 |
|  | 2 | Переносные радиостанции: краткие тактико-технические характеристики |  |  |
|  | 3 | Стационарные радиостанции: краткие тактико-технические характеристики |  |  |
| Раздел 2. | Электротехнические устройства |  |  |
| Тема 2.1. Электроизмери-тельные приборы | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Электрические измерения. Электроизмерительные приборы. Понятие, классификация, основные характеристики. | 2 | 2 |
|  | 2 | Электрические измерения в цепях постоянного и переменного тока. Методы измерений, погрешности | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия | 2 |  |
|  | 1 | Измерение сопротивления с помощью амперметра и вольтметра. Определение относительной погрешности различных типов электроизмерительных приборов | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  | Подготовка сообщений по темам: |  |  |
|  | 1 | Электроизмерительные приборы: основные системы |  | 3 |
|  | 2 | Электроизмерительные приборы: основные показатели |  |  |
|  | 3 | Самопишущие и регистрирующие электроизмерительные приборы |  |  |
| Тема 2.2. Электрические машины | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Общие сведения об электрических машинах. Назначение и конструкция трансформатора. Генератор постоянного тока. Двигатель постоянного тока | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  | Подготовка сообщений по темам: |  |  |
|  | 1 | Электрические машины: классификация |  | 3 |
|  | 2 | Энергетическая эффективность электрических машин |  |  |
| Тема 2.3. Аппаратура управления и защиты | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Особенности работы аппаратуры управления и защиты. Аппаратура управления и защиты: назначение, классификация. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Зачет | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 4 |  |
|  | Подготовка сообщений по темам: |  |  |
|  | 1 | Основные элементы аппаратуры управления |  | 3 |
|  | 2 | Основные элементы аппаратуры защиты. |  |  |
|  | 3 | Подготовка к зачету |  |  |
| Всего | 48 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Электротехника»

Оборудование учебного кабинета «Электротехника»:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места обучающихся;

- комплект учебников и учебных пособий, сборников задач и упражнений, карточек-заданий, комплектов тестовых заданий;

- комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, демонстрационные иэлектрифицированные стенды, макеты и действующие устройства).

Технические средства обучения:

- персональный компьютер;

- мультимедийный комплекс.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Кацман, М.М. Электрические машины : учебн. для студ. учреж. сред. проф. обр. / М.М. Кацман. — 13-е изд. — М. : Академия, 2014. — 496 с.

- Полещук, В.И. Задачник по электротехнике и электронике : учеб. пособ. для студ. учреж. средн. проф. образов. / В.И. Полещук. — 8-е изд., стер.— М. : Академия, 2013. — 256 с.

- Прошин, В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике : учеб. пособ. для учреж. нач. проф. образ. / В.М. Прошин. — 7-е изд., стер. — М. : Академия, 2013. — 208 с.

- Прошин, В.М. Электротехника : учебн. для учрежден. нач. проф. обр. / В.М. Прошин. — 4-е изд., стер. — М. : Академия, 2013. — 288 с.

- Прошин, В.М. Сборник задач по электротехнике : учеб. пособ. для нач. проф. образования / В.М. Прошин, Г.В. Ярочкина. — 4-е изд., стер. — М. : Академия, 2013. — 128 с.

Дополнительные источники:

- Прошин, В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике : учеб.пособ. для учреж. нач. проф. образования / В.М. Прошин. — 8-е изд., стер. — М. : Академия, 2013. — 80 с.

- Ярочкина, Г.В. Контрольные материалы по электротехнике : учеб.пособ. для учреж. нач. проф. образования / Г.В. Ярочкина. — 2-е изд., испр. — М. : Академия, 2013. — 112 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной техники в профессиональной деятельности | Оценка результатов выполнения лабораторных работ. |
| читать принципиальные, электрические и монтажные схемы | Оценка результатов выполнения практических работ. |
| рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей | Оценка результатов выполнения практических работ. |
| пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями | Оценка результатов выполнения лабораторных работ. |
| Знания: |  |
| способы получения, передачи и использования электрической энергии | Оценка результатов выполнения практических работ. |
| электротехническую терминологию | Устный опрос |
| основные законы электротехники | Оценка результатов выполнения практических работ. |
| характеристики и параметры электрических и магнитных полей | Оценка результатов выполнения практических работ. |
| свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов | Оценка результатов выполнения практических работ. |
| методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей | Оценка результатов выполнения лабораторных работ. |
| принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов | Оценка результатов выполнения лабораторных работ. |
| принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов | Оценка результатов выполнения практических работ. |
| правила эксплуатации электрооборудования | Оценка результатов выполнения лабораторных работ. |