Главное управление образования Курганской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Illумихинский  aграрно строительный колледж»

Рабочая программа профессионального модуля

ПМ.02. Осуществление государственных мер в области обеспечения
пожарной безопасности

20.02.04 -пожарная безопасность

г. Шумиха
2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

- Паспорт программы профессионального модуля	4

- Результаты освоения профессионального модуля	10

- Структура и содержание профессионального модуля	11

- Условия реализации профессионального модуля	45

- Контроль и оценка результатов освоения профессионально модуля	49

Приложение 1	53

Приложение 2	60

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной

безопасности

название профессионального модуля

- Область применения программы

Рабочая программы профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ «IIIАСК» в соответствии с ФГОС третьего поколения по специальности СПО:

280703	Пожарная безопасность (базовой подготовки)

код	наименование специальности (уровень подготовки)

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление государственных мер в области

| обеспечения пожарной безопасности |
| --- |
| указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по специальностям перечисленными в п. 1. соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 2.1 Осуществлять проверки противопожарного состояния |
|  | промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и |
|  | сооружений различного назначения. |
| 2.2 | Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность |
|  | зданий, сооружений, технологических установок и производств. |
| 2.3 | Проводить правоприменительную деятельность по пресечению |
|  | нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации |
|  | объектов, зданий и сооружений |
| 2.4 | Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал |

объектов правилам пожарной безопасности

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу «Осуществление государственных мер в области

обеспечения пожарной безопасности» для сотрудников и работников подразделений пожарной охраны, осуществляющих тушение пожаров и их профилактику, а также работников, обеспечивающих противопожарный режим предприятий и организаций. На основании основного общего образования. Опыт работы не требуется.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

- Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен иметь практический

опыт:

- проведения пожарно-технического обследования объектов;

- разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов;

- разработки документов при осуществлении государственного пожарного надзора;

- проведения правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений;

- разработки планов работы по противопожарной пропаганде, инструктажу и обучению правилам пожарной безопасности;

- проведения противопожарной пропаганды, инструктажа и обучения граждан, персонала объектов правилам пожарной безопасности;

- обучения нештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных обществ и

нештатных аварийно-спасательных формирований по пожарно-техническому минимуму;

- организации взаимодействия объектового подразделения пожарной охраны с объектовыми службами по предупреждению и тушению пожаров;

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен уметь:

- применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности;

- организовывать деятельность объектового подразделения пожарной охраны по пожарно-профилактическому обслуживанию охраняемого объекта;

- проводить расчеты необходимых расходов на наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение;

- информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий;

- проводить обследования и проверки обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности и по их результатам оформлять необходимые документы;

- осуществлять планирование и контроль реализации планируемых мероприятий, требований нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности;

- проверять техническое состояние средств пожарной автоматики и пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения и дымоудаления, установок оповещения людей при пожаре, аварии или стихийном бедствии;

- передавать информацию о неисправностях, имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

- обеспечивать проведение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами на строительные работы, технологические процессы и отдельные виды продукции;

- проверять исполнение персоналом организаций положений Инструкции о мерах пожарной безопасности;

- руководить действиями работников при пожаре, в том числе организовывать эвакуацию людей, давать указания по аварийной остановке технологического оборудования, отключению вентиляции и электрооборудования, организовывать применение средств пожаротушения и установок пожарной автоматики, организовывать эвакуацию горючих веществ и материальных ценностей, организовывать работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров, предоставления пожарной охране при тушении пожаров на территории организации необходимых сил и средств;

- рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и сооружений;

- определять потребность в штатных средствах эвакуации для зданий и сооружений;

- определять огнестойкость зданий и строительных конструкций;

- осуществлять расчет автоматических систем пожарной сигнализации, необходимых для защиты зданий и сооружений и технологических установок;

осуществлять расчеты систем противопожарного водоснабжения объектов и зданий;

- применять меры административного воздействия к нарушителям;

принимать меры к устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых

объектах;

- информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий;

оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов правилам пожарной безопасности;

представлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организации, в том числе о пожарной опасности производимой продукции, а также о происшедших на ее территориях пожарах и их последствиях;

- принимать участие в работах по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших в организации;

- представлять интересы организации в государственных органах, в судах при рассмотрении дел о нарушении правил пожарной безопасности, представлять необходимые документы и давать объяснения;

- проводить противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- разрабатывать планы работы по противопожарной пропаганде;

- проводить инструкторско-методические занятия с лицами, ответственными за противопожарное состояние объектов и обучение граждан мерам пожарной безопасности на производстве и по месту жительства;

проводить практические тренировки по отработке планов эвакуации и действиям в случае возникновения пожара;

- разрабатывать мероприятия по повышению качества пожарно-профилактической работы;

- участвовать в разработке мероприятий и подготовке населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;

- разрабатывать планы взаимодействия с организациями добровольной пожарной охраны, совместной работы с другими противопожарными объединениями (формированиями), общественностью, а также организациями, работающими в сфере обучения мерам пожарной безопасности;

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен знать:

- законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих организацию и осуществление государственного пожарного надзора;

- основные направления, современные формы и методы работы по осуществлению государственного пожарного надзора и совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и организаций;

организацию и функционирование Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- принципы и порядок разработки противопожарных и противоаварийных мероприятий;

- порядок организации и проведения проверок соблюдения требований пожарной безопасности на объектах контроля (надзора);

- цели, задачи, функции, права, обязанности и ответственность государственных инспекторов по пожарному надзору;

- организацию деятельности объектовых подразделений пожарной охраны;

- учет, отчетность, анализ пожаров и их последствий, мероприятия по профилактике пожаров;

- методику анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, помещений, зданий;

- особенности пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства веществ, материалов, конструкций и оборудования;

- характеристики потенциально опасных промышленных объектов и основные виды и системы контроля их состоянием;

- основы обеспечения безопасности технологических процессов;

- нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности;

- способы и возможности, виды эвакуации персонала промышленных объектов;

- методики расчета путей эвакуации персонала организации;

основы нормативного правового регулирования и осуществления государственных мер в области пожарной безопасности;

- порядок привлечения юридических лиц, должностных лиц и граждан к административной ответственности за правонарушения в области пожарной безопасности, а также применения других мер пресечения нарушений требований пожарной безопасности;

- порядок организации и осуществления должностными лицами органов государственного пожарного надзора правоприменительной деятельности о нарушениях и пресечению нарушений требований пожарной безопасности;

- права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по нарушениям требований пожарной безопасности;

- порядок обжалования действий должностных лиц органов государственного пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по делам о нарушениях требований пожарной безопасности;

- порядок взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, другими надзорными и правоохранительными органами по вопросам нарушения состояния пожарной безопасности объектов контроля (надзора);

- основы противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

правила охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и оказание медицинской помощи;

- основные задачи, формы и методы противопожарной агитации и пропаганды;

- принципы информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности;

- организацию работы со средствами массовой информации, порядок публикации материалов в печати, выступления по районному (объектовому) радиовещанию, порядок взаимодействия с местными телеканалами, студиями кабельного телевидения

В результате освоения вариативной части модуля обучающийся должен иметь практический

опыт:

- выполнения пожарно-технической экспертизы проектов и пожарно-техническое обследование действующих систем противопожарного водоснабжения объектов и населенных пунктов;

- проводить экспертизу электротехнической части проекта и ПТО электрооборудования объекта с составлением соответствующих унифицированных документов;

проверки работоспособности установок пожарной автоматики.

В результате освоения вариативной части модуля обучающийся должен уметь:

- применять на практике нормативные документы, определяющие требования к водопроводным сооружениям;

- определять требуемый и фактический напор и расход воды на пожарных кранах;

- анализировать мероприятия по обеспечению надёжности подачи воды для целей пожаротушения и соответствие проектов требованиям нормативных документов;

- составлять документы по результатам обследования систем противопожарного водоснабжения;

- производить расчет электрических сетей на предмет проверки соответствия сечения проводов токовой нагрузке;

- производить расчет электрических сетей на предмет проверки соответствия сечения кабелей токовой нагрузке;

- производить выбор параметров аппаратов защиты от КЗ и перегрузок;

- проверять соответствие исполнения действующего электрооборудования классу помещения;

- проверять соответствие исполнения действующего электрооборудования пожароопасной зоны по ПУЭ;

- проверять соответствие исполнения действующего электрооборудования взрывоопасной зоны по ПУЭ;

- применять в практической деятельности требования руководящих документов по обслуживанию и эксплуатации установок пожарной автоматики;

- производить обследование установок пожарной автоматики.

В результате освоения вариативной части модуля обучающийся должен знать:

- режимы водопотребления и нормы расхода воды на производственные, хозяйственнопитьевые и пожарные нужды;

- характеристики источников водоснабжения;

- устройство, схемы и противопожарные требования к элементам внутреннего водопровода в зданиях повышенной этажности;

- методику гидравлических испытаний водопроводов;

- физическую сущность процессов, происходящих в электрических цепях, машинах и аппаратах;

- устройство и принцип действия основных видов электротехнического оборудования, устройств, машин и систем;

- пожарную опасность основных видов электротехнического оборудования, устройств, машин и систем;

- конструктивное исполнение, основные марки проводов и кабелей, область их применения;

- причины пожаров от электрического тока;

способы и технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность электрических установок, пожарную безопасность при разрядах молний и статического электричества;

- основные требования руководящих и нормативных документов, регламентирующих меры по обеспечению пожарной безопасности электроустановок;

- основные требования руководящих и нормативных документов к молниезащите и защите от статического электричества;

- общие принципы выбора и проектирования установок пожарной автоматики;

- устройство, принцип действия, тактико-технические данные установок пожарной автоматики;

- основные требования нормативных документов по вопросам внедрения пожарной автоматики;

- организацию надзора за действующими установками пожарной автоматики.

- Количество часов на освоение программы профессионального модуля

Всего - 1266 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося -1014 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -676 часов; самостоятельной работы обучающегося -338 часов;

учебная практика - 144 часа производственная практика - 108 часов.

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 	Осуществление государственных мер в области обеспечения

пожарной безопасности

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. |
| ПК 2.2 | Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств. |
| ПК 2.3 | Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений |
| ПК 2.4 | Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов правилам пожарной безопасности |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОКЗ | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара |
| ОК7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий |
| ОК8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности , |
| ОК 10 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3 Структура и содержание профессионального модуля 3.1Тематический план профессионального модуля

| Код профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. Учебная нагрузка практики/ | Объем времени, oтведенный на освоение междисциплинарного курса(курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося |  | Производствен ная |
|  |  |  | Bceго, часов | В т.4. лабораторные работы н практические занятия, часов | В Т.Ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | В 1.4., курсовая работа (проект), часов | Учебная,часов специальности | (по профилю специльности ),часов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ; ПК 2.4 | Раздел 1. ()сущeствление деятельности) государственного пожарного . | 297 | 198 | 100 | - | 99 | - |  |  |
|  | Раздел 2. Осуществление пожарной профилактики. | 285 | 190 | 100 |  | 95 |  |  |  |
|  | Раздел 3. Использование правовых основ профессиональной деятельности. | 432 | 288 | 144 | - | 144 | - |  |  |
|  | Учебная практика, часов |  | 144 |  |
|  | Производственная практика, часов | 108 | 108 |
|  | Всего: | 1266 | 676 | 344 |  | 338 | 144 |  |

- Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинар ных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Уровен ь освоени я |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Осуществление деятельности государственного пожарного надзора |  | 297 |  |
| МДК1. Организация деятельности государственного пожарного надзора |  |  |  |
| Тема 1.1 Государственный пожарный надзор в Российской Федерации | Содержание | 20 |  |
|  | 1 | Роль и место Государственного пожарного надзора в системе пожарной охраны. Основные направления, современные формы и методы работы по осуществлению государственного пожарного надзора и совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и организаций. | 4 | 2 |
|  | 2 | Нормативные документы по организации и осуществлению Государственного пожарного надзора, их содержание и порядок использования. | 4 | 2 |
|  | 3 | Законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих организацию и осуществление государственного пожарного надзор. | 4 | 2 |
|  | 4 | Методы организации работы Государственного пожарного надзора. Контроль за организацией и осуществлением Государственного пожарного надзора производится в ходе инспекторских, | 4 | 2 |

|  |  | контрольных и целевых проверок, их периодичность. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | Работа органов Государственного пожарного надзора при чрезвычайных ситуациях. Совместная работа органов Государственного пожарного надзора с другими государственными органами (милицией, скорой помощью, и т.д.) при чрезвычайных ситуациях. | 4 | 2 |
| Тема 1.2 Организация и проведение проверок за противопожарным состоянием объектов | Содержание | 68 | ■ i |
|  | 1 | Обследования и проверки. Порядок организации и проведения проверок соблюдения требований пожарной безопасности на объектах контроля (надзора). | 4 | 2 |
|  | 2 | Требования безопасности при проведении обследований объектов. | 4 | 2 |
|  | 3 | Обязанности, права и ответственность должностных лиц Государственной противопожарной службы при осуществлении Государственного пожарного надзора. | 4 | 2 |
|  | 4 | Цели, задачи, функции, права, обязанности и ответственность государственных инспекторов по пожарному надзору. | 4 | 2 |
|  | 5 | Учет, анализ и планирование деятельности. В органах Государственного пожарного надзора ведется учет объектов контроля и результатов работы. Анализ деятельности по осуществлению Государственного пожарного надзора проводится ежеквартально в целях своевременного реагирования на изменение обстановки с пожарами. Планируемые мероприятия разрабатываются на основе результатов анализа. | 4 | 2 |
|  | б | Взаимодействие со службами органов внутренних дел, другими правоохранительными и надзорными органами. Совместная работа органов государственного пожарного надзора с милицией, налоговой службой, Энергонадзором. Порядок их взаимодействия. | 4 | 2 |
|  | 7 | Организация контроля над выполнением предложенных мероприятий. Внеплановая проверка, цель, документы, оформляемые по итогам проверки. | 4 | 2 |
|  | 8 | Проведение совещания у руководителя объекта и подготовка информации по итогам проверки. Этапы проведения совещания у руководителя объекта (обсуждение сроков исполнения предложенных мероприятий, инструктаж по правилам пожарной безопасности, составление протокола об административном правонарушении). | 4 | 2 |
|  | Практические занятия: | 36 |  |
|  |  | Общая методика проведения пожарно-технического обследования объектов. |  |  |
|  |  | Осуществление планирования и контроля реализации планируемых мероприятий, требований нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности. |  |  |
|  |  | Проведение обследования и проверки обслуживаемого объекта (зданий, сооружений, помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности и по их результатам оформление необходимых документов. |  |  |

|  |  | Информирование органов исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разработка документов при осуществлении государственного пожарного надзора. |  |  |
| Тема 1.3 Правила противопожарного режима в Российской Федерации | Содержание | 16 |  |
|  | 1 | Общие требования правил противопожарного режима. Обязанности руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей по обеспечению пожарной безопасности на объектах. Противопожарный режим на объектах. Здания с круглосуточным пребыванием людей. Требования к эвакуационным путям и выходам. Содержание противопожарного водопровода. Требования к установкам пожарной автоматики. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия: | 14 |  |
|  | 11 | Общие требования правил противопожарного режима |  |  |
|  | 12 | Объекты транспорта. Объекты сельскохозяйственного производства |  |  |
|  | 13 | Промышленные предприятия |  |  |
|  | 14 | Пожароопасные работы |  |  |
|  | 15 | Автозаправочные комплексы и станции |  |  |
|  | 16 | Объекты торговли |  |  |
|  | 17 | Населенные пункты и здания для проживания людей |  |  |
| Тема 1.4 Административная практика | Содержание | 8 |  |
|  | 1 | Организация административно-правовой деятельности Государственной противопожарной службы. | 2 | 2 |
|  | 2 | Права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по нарушениям требований пожарной безопасности | 2 | 2 |
|  | 3 | Административные взыскания за нарушение требований пожарной безопасности. | 2 | 2 |
|  | 4 | Перечень нарушений в области пожарной безопасности, за которые предусмотрены административные взыскания, их размеры. | 2 | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. | 25 |  |

| Примерная тематика домашних заданий |  | . г i |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Изучение нормативных документов. Приказ МЧС № 375 от 28.06.2012 г. Изучение нормативных документов. Приказ МЧС № 375 от 28.06.2012 г. Изучение нормативных документов. Приказ МЧС № 375 от 28.06.2012 г. Изучение нормативных документов. Приказ МЧС № 375 от 28.06.2012 г. Изучение нормативных документов. Приказ МЧС № 375 от 28.06.2012 г. |  |  |
| 1.2 | Чтение и анализ конспекта Изучение нормативных документов. Приказ МЧС № 375 от 28.06.2012 г. Изучение нормативных документов. Приказ МЧС № 375 от 28.06.2012 г. Изучение нормативных документов. Приказ МЧС № 375 от 28.06.2012 г. Изучение нормативных документов. Приказ МЧС № 375 от 28.06.2012 г. Изучение нормативных документов. Приказ МЧС № 375 от 28.06.2012 г. Изучение нормативных документов. Приказ МЧС № 375 от 28.06.2012 г. Изучение нормативных документов. Приказ МЧС № 375 от 28.06.2012 г. Изучение нормативных документов. Приказ МЧС № 375 от 28.06.2012 г. |  |  |
| 1.3 | 1. Изучение нормативных документов. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. (Постановление правительства № 390 от 25 апреля 2012 г.) |  |  |
| 1.4 | Изучение нормативных документов. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ. Изучение нормативных документов. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ Изучение нормативных документов. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ Изучение нормативных документов. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ |  |  |
| Учебная практика Виды работ: | 36 |  |
| 1 | Вводное занятие. Ознакомление с руководством пожарной части. Инструктаж по технике безопасности. Практика на рабочих местах. | 6 |  |
| 2 | Структура пожарной части. Организация ГПН в подразделениях. | 6 |  |
| 3 | Изучение режима работы и функциональных обязанностей инструктора по противопожарной профилактике. |  |  |
| 4 | Работа с нормативными документами при подготовке и проведении мероприятий по контролю. Изучение организации реализации основных направлений деятельности группы профилактики в подразделении. | 6 |  |

| 5 | Изучение теоретических вопросов согласно индивидуального задания. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Проведение мероприятий по контролю за пожарной безопасностью на объектах и составление документов. | 6 |  |
| 7 | Заполнение журналов (Учет и регистрация профилактической работы) |  |  |
| 8 | Знакомство с процессом дознания по делам о пожарах. | 6 |  |
| 9 | Участие в оперативных совещаниях с руководством подразделения. |  |  |
| 10 | Изучение опыта проведения противопожарной пропаганды. Написание статьи в газету на актуальную тему по пожарной безопасности. | 6 |  |
| 11 | Подготовка и проведение радиобеседы на предприятии по мерам пожарной безопасности. |  |  |
| 12 | Выпуск стенгазеты по итогам анализа пожаров в районе за предыдущий период. |  |  |
| Тема 1.4 Административная практика | Содержание | 44 |  |
|  | 5 | Порядок составления протокола за административное правонарушение. Поводы, необходимые для начала производства дела. | 4 | 2 |
|  | 6 | Результат рассмотрения дела. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении. | 4 | 2 |
|  | 7 | Рассмотрение дела об административном правонарушении. Подготовка к рассмотрению дела. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность. Вынесение постановления по результатам рассмотрения дела. | 4 | 2 |
|  | 8 | Административное приостановление деятельности. Термины и определения. Случаи, необходимые для административного наказания в виде административного приостановления деятельности. Сроки приостановления деятельности. Временный запрет деятельности. | 4 | 2 |
|  | Практические занятия | 26 |  |
|  |  | Принятие мер к устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых объектах. Проведение правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. |  |  |
|  |  | Применение мер административного воздействия к нарушителям. |  |  |
|  |  | Составление протоколов об административном правонарушении, за совершение которого может быть назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности |  |  |
| Тема 1.5 Нормативно техническая | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Назначение, задачи и направления нормативно-технической работы. | 4 |  |

| работа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.6 Общие сведения о системе лицензирования и сертификации | Содержание | 46 |  |
|  | 1 | Порядок лицензирования видов деятельности в области пожарной безопасности. Термины и определения. Порядок лицензирования отдельных видов деятельности в области пожарной безопасности. Условия выдачи лицензии. Контроль за соблюдением лицензионных условий. | 4 | 2 |
|  | 2 | Цели и правила сертификации продукции и услуг. Термины и определения. | 4 | 2 |
|  | 3 | Основные направления совершенствования системы сертификации. Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации. | 4 | 2 |
|  | 4 | Контроль за соблюдением условий лицензирования. Плановая проверка, оформление документов по ее итогам. Принятие решения о прекращении или продолжения действия лицензии. | 4 | 2 |
|  | 5 | Общие основы страхования. Термины и определения. Виды и цели страхования. | 4 | 2 |
|  | Практические занятия: | 26 |  |
|  |  | Оформление необходимых документов для получения заключения о соответствии объектов обязательным требованиям пожарной безопасности. |  |  |
|  |  | Представление по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведений и документов о состоянии пожарной безопасности в организации, в том числе о пожарной опасности производимой продукции, а также о происшедших на ее территориях пожарах и их последствиях. |  |  |
| Тема 1.7 Противопожарная пропаганда и обучение в области пожарной безопасности | Содержание | 18 |  |
|  | 1 | Назначение, виды, методы противопожарной пропаганды. | 4 | 2 |
|  | 2 | Устная пропаганда: организация и проведение лекций, докладов, выступлений, бесед. Печатная противопожарная пропаганда. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия: | 12 |  |
|  | 51-56 | Проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности. Разработка планов работы по противопожарной пропаганде. Проведение инструкторско- методического занятия с лицами, ответственными за противопожарное состояние объектов и обучение граждан мерам пожарной безопасности на производстве и по месту жительства. |  |  |
|  | 57-62 | Проведение практической тренировки по отработке планов эвакуации и действий в случае возникновения пожара. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к | 99 |  |

| параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление практических работ , отчетов и подготовка к их защите. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Примерная тематика домашних заданий |  |  |
| 1.4 | Изучение нормативных документов. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ. Изучение нормативных документов. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ. Изучение нормативных документов. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ. Изучение нормативных документов. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ. |  |  |
| 1.5 | 1. Чтение и анализ конспекта по теме: « Назначение, задачи и направления нормативно-технической работы». |  |  |
| 1.6 | 1 .Чтение и анализ конспекта по теме: «Порядок лицензирования видов деятельности в области пожарной безопасности. Термины и определения. Порядок лицензирования отдельных видов деятельности в области пожарной безопасности. Условия выдачи лицензии. Контроль за соблюдением лицензионных условий». Чтение и анализ конспекта по теме: «Цели и правила сертификации продукции и услуг. Термины и определения. Основные направления совершенствования системы сертификации. Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации». Чтение и анализ конспекта по теме: «Контроль за соблюдением условий лицензирования. Плановая проверка, оформление документов по ее итогам. Принятие решения о прекращении или продолжения действия лицензии». Чтение и анализ конспекта по теме: «Общие основы страхования. Термины и определения. Виды и цели страхования». Чтение и анализ конспекта по теме: «Общие основы страхования. Термины и определения. Виды и цели страхования». |  |  |
| 1.7 | Чтение и анализ конспекта по теме: «Назначение, виды, методы противопожарной пропаганды. Устная пропаганда: организация и проведение лекций, докладов, выступлений, бесед. Печатная противопожарная пропаганда». Чтение и анализ конспекта по теме: «Назначение, виды, методы противопожарной пропаганды. Устная пропаганда: организация и проведение лекций, докладов, выступлений, бесед. Печатная противопожарная пропаганда». |  |  |
| Производственная практика Виды работ: | 36 |  |
| 1 | Изучение планировки пожарной части. | 6 |  |
| 2 | Изучение структуры пожарной части. Организация ГПН в подразделениях. |  |  |
| 3 | Изучение инструкции по технике безопасности и сдача зачета. |  |  |
| 4 | Изучение режима работы и функциональных обязанностей инспектора ГПН. |  |  |

| 5 | Изучение района профилактики. | 6 |
| --- | --- | --- |
| 6 | Практика на рабочих местах. Изучение наблюдательных дел на объекты защиты. Изучение теоретических вопросов согласно индивидуального задания, (детский сад). |  |
| 7 | Практика на рабочих местах. Изучение нормативных документов по организации и проведению Государственного пожарного надзора. |  |
| 8 | Практика на рабочих местах. Проведение мероприятий по контролю за противопожарным состоянием объектов. Плановая проверка детского сада (документарная проверка). |  |
| 9 | Практика на рабочих местах. Работа с нормативными документами при проведении мероприятий по контролю. | 6 |
| 10 | Практика на рабочих местах. Работа с нормативными документами при подготовке и проведении мероприятий по контролю. Изучение организации реализации основных направлений деятельности группы профилактики в подразделении. |  |
| 11 | Практика на рабочих местах. Проведение противопожарной пропаганды (инструктаж). |  |
| 12 | Практика на рабочих местах. Состаление информации руководителю детского сада. |  |
| 13 | Практика на рабочих местах. Заполнение журналов (Учет и регистрация профилактической работы). | 6 |
| 14 | Практика на рабочих местах. Изучение наблюдательных дел на объекты защиты (Детский сад). |  |
| 15 | Практика на рабочих местах. Проведение мероприятий по контролю за противопожарным состоянием объектов. Внеплановая проверка детского сада (Документарная проверка). |  |
| 16 | Практика на рабочих местах. Работа с нормативными документами при проведении мероприятий по контролю. |  |
| 17 | Практика на рабочих местах. Работа с нормативными документами при подготовке и проведении мероприятий по контролю. Изучение организации реализации основных направлений деятельности группы профилактики в подразделении. |  |
| 18 | Практика на рабочих местах. Проведение противопожарной пропаганды (инструктаж). |  |
| 19 | Практика на рабочих местах. Состаление информации руководителю детского сада. | 6 |
| 20 | Практика на рабочих местах. Заполнение журналов (Учет и регистрация профилактической работы). |  |
| 21 | Практика на рабочих местах. Изучение наблюдательных дел на объекты защиты (средняя школа). |  |
| 22 | Практика на рабочих местах. Изучение нормативных документов по организации и проведению Государственного пожарного надзора. |  |
| 23 | Практика на рабочих местах. Проведение мероприятий по контролю за противопожарным состоянием объектов. Плановая проверка средней школы (документарная проверка). |  |
| 24 | Практика на рабочих местах. Работа с нормативными документами при проведении мероприятий по контролю. | 6 |

| Производственная практика Виды работ: | 144 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Практика на рабочих местах. Проведение противопожарной пропаганды (инструктаж). | 6 |  |
| 2 | Практика на рабочих местах. Составление информации руководителю средней школы. | 6 |  |
| 3 | Практика на рабочих местах. Заполнение журналов (учет и регистрация профилактической работы). | 6 |  |
| 4 | Практика на рабочих местах. Изучение наблюдательных дел на объекты защиты ( средняя школа). | 6 |  |
| 5 | Практика на рабочих местах. Проведение мероприятий по контролю за противопожарным состоянием объектов. Внеплановая проверка средней школы (документарная проверка). | 6 |  |
| 6 | Практика на рабочих местах. Изучение наблюдательных дел на объекты защиты (средняя школа). | 6 |  |
| 7 | Практика на рабочих местах. Работа с нормативными документами при проведении мероприятий по контролю. | 6 |  |
| 8 | Проведение мероприятий по контролю за противопожарным состоянием объектов. Плановая проверка средней школы (выездная проверка). | 6 |  |
| 9 | Практика на рабочих местах. Работа с нормативными документами при подготовке и проведении мероприятий по контролю. Изучение организации реализации основных направлений деятельности группы профилактики в подразделении. | 6 |  |
| 10 | Проведение противопожарной пропаганды. | 6 |  |
| 11 | Практика на рабочих местах. Состаление информации руководителю средней школы. | 6 |  |
| 12 | Практика на рабочих местах. Заполнение журналов (учет и регистрация профилактической работы). | 6 |  |
| 13 | Проведение мероприятий по контролю за противопожарным состоянием объектов. Внелановая проверка средней школы (выездная проверка). | 6 |  |
| 14 | Проведение мероприятий по контролю за противопожарным состоянием ведомственных жилых домов. | 6 |  |
| 15 | Проведение мероприятий по контролю за противопожарным состоянием частных жилых домов. | 6 |  |
| 16 | Участие в расследовании пожаров. | 6 |  |
| 17 | Отработка практических упражнений, включенных в программу государственных экзаменов. | 6 |  |
| 18 | Контроль за соблюдением лицензионных условий. | 6 |  |
| 19 | Контроль за продукцией подлежащей обязательной сертификации. | 6 |  |
| 20 | Контроль за продукцией подлежащей обязательной сертификации. | 6 |  |
| 21 | Рассмотрение дела об административном правонарушении. Подготовка к рассмотрению дел | 6 |  |
| 22 | Принятие мер к устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых объектах. Проведение правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. | 6 |  |
| 23 | Применение мер административного воздействия к нарушителям. Составление протоколов об административном правонарушении, за совершение которого может быть назначено административное наказание в виде административного | 6 |  |

|  | приостановления деятельности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Оформление отчета. | 6 |  |

| Раздел 2. Осуществление пожарной профилактики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| мдк Пожарная профилактика |  | 285 |  |
| Семестр III |
| Тема 2.1 Водоснабжение промышленных предприятий и населённых пунктов | Содержание | 12 |  |
|  | 1 | Виды насосно-рукавных систем и задачи их расчета. Насосно-рукавные системы с ручными стволами. Условия совместной работы насосов и рукавных систем. Аналитический и табличный способы расчета. Последовательная работа насосов в перекачку. Параллельная работа насосов на лафетные стволы. | 1 | о |
|  | 2 | Значение водоснабжения в системе мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность промышленных предприятий и населенных пунктов. Классификация и схемы водоснабжения промышленных предприятий и населенных пунктов. | 1 | 2 |
|  | 3 | Режимы водопотребления и нормы расхода воды на производственные, хозяйственно-питьевые и пожарные нужды. Свободные напоры. Нормативные документы, определяющие требования к водоснабжению. | 2 | л 3 |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  |  | Использование справочников и упрощённые методы расчёта насосно-рукавных систем |  |  |
|  |  | Изучение устройства и эксплуатации водопроводных сооружений на действующих объектах |  |  |
|  |  | Изучение устройства и эксплуатации водопроводных сооружений на действующих объектах |  |  |
| Тема 2.2 Водопроводные сооружения | Содержание | 6 |  |
|  | 1 | Источники водоснабжения, их характеристика. Сооружения для забора воды из поверхностных и подземных водоисточников, требования СНиП к ним .Запасно-регулирующие емкости. Резервуары: назначение, устройство, оборудование, методика расчета объема | 1 | 2 |
|  | 2 | Водонапорные башни и баки, гидроколонны, пневматические установки: назначение, устройство, оборудование, мелю дика расчета. Требования СНиП к запасно-регулирующим емкостям. | 1 | 2 |
|  | 3 | Насосные станции: назначение, виды, классификация, схемы, работа и требования СНиП к ним. Автоматизация насосных станций. | 1 | 2 |
|  | 4 | Водоводы и наружная водопроводная сеть: назначение, виды, оборудование. Требование СНиП к сетям противопожарных водопроводов и размещению оборудования на них. | 1 | 2 |
|  | Практические занятия | 2 |  |

|  |  | Расчёт отдельных сооружений наружного противопожарного водопровода |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 2.3 Внутреннее противопожарное водоснабжение | Содержание | 8 |  |
|  | 1 | Назначение, классификация, устройство, схемы и работа внутреннего водопровода при пожаре. Противопожарные требования к элементам внутреннего водопровода. Нормы расхода воды на внутреннее пожаротушение. | 1 | 2 |
|  | 2 | Пожарные краны, их размещение и оборудование, требования СНиП к ним. Способы определения требуемого и фактического напора и расхода воды на пожарных кранах. | 1 | о |
|  | о 3 | Противопожарное водоснабжение зданий повышенной этажности, объектов с массовым пребыванием людей, требование СНиП к ним. | 2 |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  |  | Расчёт внутреннего противопожарного водопровода |  |  |
| Тема 2.4 Безводопроводное водоснабжение | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Область применения и водоисточники безпроводного противопожарного водоснабжения. Определение объема, количества пожарных резервуаров и водоемов, размещение их на территории населенного пункта и промышленного предприятия. | 1 | 2 |
|  | 2 | Способы забора воды пожарной техникой. Прием водоемов в эксплуатацию. Эксплуатация водоемов и их гидравлические испытания. | 1 | о 3 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  |  | Решение задач по определению объема, количества пожарных резервуаров и водоемов |  |  |
|  |  | Решение задач по определению объема, количества пожарных резервуаров и водоемов |  |  |
| Тема 2.5 Обследование систем противопожарного водоснабжения | Содержание | 6 |  |
|  | 1 | Методика гидравлических испытаний водопроводов. | 1 | 2 |
|  | 2 | Составление документов по результатам обследования систем противопожарного водоснабжения | 1 | 3 |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  |  | Пожарно-техническое обследование противопожарного водопровода. Составление документов по результатам обследования |  |  |
|  |  | Пожарно-техническое обследование противопожарного водопровода. Составление документов по результатам обследования |  |  |
| Тема 2.6 Эксплуатация и контроль исправности противопожарного водоснабжения, | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Особенности эксплуатации водопроводов. Документация, составляемая на водоисточники: справочники, планшеты, карточки. Проверка № 1 и № 2 водоснабжения. | 1 | 2 |
|  | 2 | Инвентаризация водоснабжения. Взаимодействие пожарной охраны и водопроводной службы города, объекта, района. Содержание, эксплуатация пожарных гидрантов | 1 | 3 |

?гз

| взаимодействие подразделений пожарной охраны со службами городского (объектового) водопровода |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Самостоятельная работа при изучении раздела Изучение нормативных документов, решение вариативных задач и упражнений по теме «Насосно-рукавные системы», решение вариативных задач и упражнений по теме «Запасно-регулирующие емкости», решение вариативных задач и упражнений по теме «Безводопроводное водоснабжение», оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите | 24 |  |
| Примерная тематика домашних заданий |  |  |
| 2.1 | Чтение и анализ литературы [14] §12.1 Чтение и анализ литературы [14] §12.2-12.5 Чтение и анализ литературы [14] §10.1-10.4 |  |  |
| 2.2 | Чтение и анализ литературы [14] § 13.1-13.7 Чтение и анализ литературы [14] § 13.1-13.7 Чтение и анализ литературы [14] § 13.1-13.7 Чтение и анализ литературы [14] § 13.1-13.7 |  |  |
| 2.3 | Чтение и анализ литературы [14] § 15.1-15.10 Чтение и анализ литературы [14] § 15.1-15.10 Чтение и анализ литературы [14] § 15.1-15.10 |  |  |
| 2.4 | Чтение и анализ конспекта по теме «Безводопроводное водоснабжение» Чтение и анализ конспекта по теме «Безводопроводное водоснабжение» |  |  |
| 2.5 | Чтение и анализ литературы [14] § 17.1-17.4 Чтение и анализ литературы [14] § 17.1-17.4 |  |  |
| 2.6 | Чтение и анализ литературы [14] § 17.5 Чтение и анализ литературы [14] § 17.5 |  |  |
| Тема 2.7 Причины пожаров от электрического тока | Содержание | 1 |  |
|  | 1 | Введение в дисциплину. Основные понятия и термины. Причины пожаров от электрического тока. | 1 | 2 |
| Тема 2.8 Устройство и принцип действия, пожарная опасность основных | Содержание | 1 |  |
|  | 1 | Устройство и принцип действия, пожарная опасность основных видов электротехнического оборудования, устройств, машин и систем | 1 | 3 |

| видов электротехнического оборудования, устройств, машин и систем |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 2.9 Способы и технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность электрических установок | Содержание | 8 |  |
|  | 1 | Общие сведения о «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ) | 1 | 2 |
|  | 2 | Классификация среды, окружающей электроустановки | 1 | 2 |
|  | о | Электрооборудование общего назначения и взрывозащищенное | 1 | 3 |
|  | 4 | Выбор электрооборудования по условиям окружающей среды | 1 | 2 |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1 | Методика проверки соответствия исполнения действующего электрооборудования классу помещения |  |  |
|  | 2 | Методика проверки соответствия исполнения действующего электрооборудования пожароопасной зоны по ПУЭ |  |  |
|  | 3 | Методика проверки соответствия исполнения действующего электрооборудования взрывоопасной зоны по ПУЭ |  |  |
| Тема 2.10 Пожарная опасность электрических сетей | Содержание | 10 |  |
|  | 1 | Электроснабжение и электрические сети | 2 | 3 |
|  | 2 | Конструктивное исполнение, основные марки проводов и кабелей, область их применения. Общие требования ПУЭ к электропроводкам кабельным линиям. Нормативные документы | 1 | 2 |
|  | 3 | Аппараты защиты электрических сетей и электроустановок. Нормативные документы | 1 | 2 |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 4 | Определение допустимой длительной нагрузки на провода и кабели; выбор электропроводок и кабельных линий для пожароопасных зон по ПУЭ |  |  |
|  | 5 | Определение допустимой длительной нагрузки на провода и кабели; выбор электропроводок и кабельных линий взрывоопасных зон по ПУЭ |  |  |
|  | 6 | Расчет простейших электрических цепей постоянного тока |  |  |
|  | 7 | Выбор параметров аппаратов защиты от КЗ и перегрузок |  |  |
| Тема 2.11 Обеспечение пожарной безопасности силовых и осветительных | Содержание | 10 |  |
|  | 1. | Основные требования Правил устройства электрооборудования и других нормативных документов. Защита силовых и осветительных сетей от коротких замыканий и перегрузок | 2 | 3 |
|  | Практические занятия | 8 |  |
|  | 8 | Тепловой расчет силовых; изучение действующих силовых сетей на объекте |  |  |

| электроустановок | 9 | Тепловой расчет осветительных сетей; изучение действующих осветительных сетей на объекте |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | Расчет электрических сетей на предмет проверки соответствия сечения проводов токовой нагрузке |  |  |
|  | 11 | Расчет электрических сетей на предмет проверки соответствия сечения кабелей токовой нагрузке |  |  |
|  | 12 | Изучение актов (заключений) электротехнических комиссий по исследованию причастности электрического тока к возникновению пожара |  |  |
| Тема 2.12 Обеспечение пожарной безопасности термических электроустановок | Содержание | 1 |  |
|  | 1 | Обеспечение пожарной безопасности термических электроустановок | 1 | о Э |
| Тема 2.13 Защита зданий и сооружений от статического и атмосферного электричества | Содержание | 1 |  |
|  | 1 | Защита зданий и сооружений от статического и атмосферного электричества | 1 | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. | 18 |  |
| Примерная тематика домашних заданий |  |  |
| 2.7 | 1. Чтение и анализ литературы [17] стр.3-4 |  |  |
| 2.8 | 1. Чтение и анализ литературы [17] стр. 11-40 |  |  |
| 2.9 | Чтение и анализ литературы [17] стр.41-90 Чтение и анализ литературы [17] стр.41-90 Чтение и анализ литературы [17] стр.41-90 Чтение и анализ литературы [17] стр.41-90 |  |  |
| 2.10 | Чтение и анализ литературы [17] стр.4-10, 93-121 Чтение и анализ литературы [17] стр.41-90 Чтение и анализ литературы [17] стр.4-10, 93-121 |  |  |
| 2.11 | 1. Чтение и анализ литературы [ 17] стр. 139-147 |  |  |
| 2.12 | 1. Чтение и анализ литературы [17] стр. 148-163 |  |  |

| 2.13 | 1. Чтение и анализ литературы [17] стр.240-357 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Тема 2.14 Цели и задачи профилактики пожаров. | Содержание учебного материала | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Общие понятия пожарной профилактики и ее задачи. Термины и определения. | 1 | л Э |
|  | 2 | Законодательство в области обеспечения пожарной безопасности, основная нормативнотехническая документация. Техническое регулирование в области пожарной безопасности. | 1 | 2 |
|  | 3 | Общие принципы обеспечения пожарной безопасности. Цель, состав и функциональные характеристики систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты. | 1 | 3 |
|  | 4 | Принципы и порядок разработки противопожарных и противоаварийных мероприятий. ПЛАС промышленного предприятия. | 1 | 2 |
|  | Практические занятия: | 2 |  |
|  | 1 | Разработка проекта плана мероприятий ШЦЙ*- по совершенствованию пожарной безопасности объекта. |  |  |
| Тема 2.15 Особенности пожарной опасности инженерных систем зданий и сооружений. | Содержание учебного материала | 10 |  |
|  | 1 | Классификация инженерно-технических систем зданий и сооружений. Требования к их составу и характеристикам. Общие сведения о пожарной опасности инженерных систем и коммуникаций. Газоснабжение, электрические сети и водоснабжение зданий и сооружений. | 1 | 3 |
|  | 2 | Классификация систем отопления. Пожарная опасность систем центрального и местного отопления. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к системам отопления. | 1 | 2 |
|  | л 5 | Классификация систем вентиляции. Пожарная опасность систем вентиляции. Аварийная и противодымная вентиляция. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к системам вентиляции. | 2 | л 5 |
|  | Практические занятия: | 6 |  |
|  |  | Проверка соответствия систем отопления требованиям пожарной безопасности. |  |  |
|  |  | Проверка соответствия систем вентиляции требованиям пожарной безопасности. |  |  |
|  |  | Проверка соответствия инженерных систем и коммуникаций здания требованиям 1ТБ |  |  |
| Тема 2.16 Особенности пожарной опасности объектов различного функционального назначения. | Содержание учебного материала | 12 |  |
|  | 1 | Пожарная опасность зданий для постоянного и временного пребывания людей. Требования пожарной безопасности жилых зданий. | 1 | 2 |
|  | 2 | Противопожарная защита зданий повышенной этажности. | 1 | 2 |
|  | 3 | Пожарная опасность зданий зрелищных и культурно- просветительных учреждений. Противопожарная защи та зданий театров. | 1 | 2 |
|  | 4 | Пожарная опасность лечебных учреждений. | 1 | 3 |
|  | 5 | Пожарная опасность предприятий торговли. Требования пожарной безопасности предъявляемые к зданиям торгово-развлекательных комплексов. | 1 | 2 |
|  | 6 | Пожарная опасность образовательных учреждений. | 1 | 2 |

|  | Практические занятия: | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Определение соответствия противопожарных систем здания повышенной этажности нормативным требованиям. Проверка работоспособности этих систем. |  |  |
|  |  | Разработка мероприятий по итогам пожарно-технического обследования здания театра. Проверка работоспособности противопожарных систем здания театра. /э |  |  |
|  |  | Разработка мероприятий по итогам пожарно-технического обследования здания торгового предприятия. |  |  |
| Тема 2.17 Нормативные требования ио обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности. | Содержание учебного материала | 10 |  |
|  | 1 | Основная нормативно-техническая документация по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности. | 1 | 2 |
|  | 2 | Способы защиты людей и имущества от опасных факторов пожара. Противопожарные преграды. Система коллективной защиты и индивидуальной защиты. Системы противодымной и противовзрывной защиты зданий и сооружений. Системы обнаружения пожаров, оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Методика выбора СОУЭ. | 1 | о 5 |
|  | 3 | Основные нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений установками пожарной автоматики. Требования к оснащенности зданий и сооружений первичными средствами пожаротушения. Методы осуществления расчетов систем противопожарного водоснабжения объектов и зданий. Порядок проведения расчетов необходимых расходов на наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение на объектах и в населенных пунктах. | 2 | о |
|  | Практические занятия: | 6 |  |
|  |  | Выбор систем противопожарной и противовзрывной защиты здания в соответствии с требованиями норм. |  |  |
|  |  | Расчет необходимого количества первичных средств пожаротушения здания и помещения. Расчет необходимых расходов на наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение на объектах и в населенных пунктах. |  |  |
|  |  | Выбор требуемого типа СОУЭ. |  |  |
|  |  | Разработка инструкций по действиям администрации и обслуживающего персонала объекта при возникновении пожара. |  |  |
| Тема 2.18 Методика расчета путей эвакуации персонала Способы и возможности, виды эвакуации персонала промышленных объектов, | Содержание учебного материала | 10 |  |
|  | 1 | Эвакуация и спасение людей при пожаре. Основные критерии определения безопасности людей при эвакуации. | 1 | 2 |
|  | 2 | Эвакуационные и аварийные пути и выходы из помещений и зданий. Организационные мероприятия по обеспечению безопасной эвакуации. | 1 | 2 |
|  | 3 | Принципы определение необходимого количества и ширины эвакуационных выходов. Принципы определение нормативно допустимой протяженности и ширины путей эвакуации. | 1 | 2 |
|  | 4 | Методика определения времени эвакуации и времени блокирования путей эвакуации. Время | 1 | 2 |

| организаций. |  | наступления опасных факторов пожара. Порядок составления планов эвакуации и проведения тренировки по его и действиям в случае возникновения пожара. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Практические занятия: | 6 |  |
|  | 16 | Разработка организационных мероприятия по обеспечению безопасной эвакуации. Проверка соответствия эвакуационных путей и выходов здания ШИЖнормативным требованиям. |  |  |
|  | 17 | Расчет количества и ширины эвакуационных выходов. Л |  |  |
|  | 18 | Проведение расчета времени блокирования путей эвакуации. Д |  |  |
|  | 19 | Проведение расчета времени эвакуации. 9 .. |  |  |
| Тема 2.19 Требования пожарной безопасности при проектировании поселений, городских округов и разработке генеральных планов промышленных предприятий. | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий, сооружений и строений. | 1 | 2 |
|  | 2 | Требования к объемно-планировочным решениям, обеспечивающим пожарную безопасность зданий и помещений. Методика определения соответствия объемно-планировочных и конструктивных решений требованиям норм. | 1 | 2 |
|  | 3 | Технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность зданий и помещений. Принципы деления здания на пожарные отсеки. Основы методики проведения пожарнотехнической экспертизы архитектурно-строительной части проектов зданий. | 1 | 2 |
|  | 4 | Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов. Противопожарное нормирование при разработке генеральных планов населенных пунктов. Противопожарное нормирование при разработке генеральных планов промышленных предприятий. | 1 | 2 |
|  | Практические занятия: | 2 |  |
|  |  | Разработка информации для администрации объекта о нарушениях противопожарных норм по содержанию подъездов к зданиям, проездов, дорог и территории, а также о техническом состоянии противопожарных систем. Д |  |  |
|  |  | Определение соответствия объемно-планировочных и конструктивных решений требованиям норм. Экспертиза строительной части проекта. |  |  |
|  |  | Экспертиза генерального плана промышленного предприятия. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. | 17 |  |
| Примерная тематика домашних заданий |  |  |
| 2.14 1. Изучение требований строительных норм и правил, норм пожарной безопасности, государственных и национальных стандартов. |  |  |

|  | Изучение требований строительных норм и правил, норм пожарной безопасности, государственных и национальных стандартов. Изучение требований строительных норм и правил, норм пожарной безопасности, государственных и национальных стандартов. Изучение требований строительных норм и правил, норм пожарной безопасности, государственных и национальных стандартов. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.15 | Изучение требований строительных норм и правил, норм пожарной безопасности, государственных и национальных стандартов. Изучение требований строительных норм и правил, норм пожарной безопасности, государственных и национальных стандартов. Изучение требований строительных норм и правил, норм пожарной безопасности, государственных и национальных стандартов. |  | ■ |
| 2.16 | Изучение требований строительных норм и правил, норм пожарной безопасности, государственных и национальных стандартов. Изучение требований строительных норм и правил, норм пожарной безопасности, государственных и национальных стандартов. Изучение требований строительных норм и правил, норм пожарной безопасности, государственных и национальных стандартов. Изучение требований строительных норм и правил, норм пожарной безопасности, государственных и национальных стандартов. Изучение требований строительных норм и правил, норм пожарной безопасности, государственных и национальных стандартов. Изучение требований строительных норм и правил, норм пожарной безопасности, государственных и национальных стандартов. |  |  |
| 2.17 | Изучение требований строительных норм и правил, норм пожарной безопасности, государственных и национальных стандартов. Изучение требований строительных норм и правил, норм пожарной безопасности, государственных и национальных стандартов. Изучение требований строительных норм, и правил, норм пожарной безопасности, государственных и национальных стандартов. |  | ' 1 ■ |
| 2.18 | 1. Изучение требований строительных норм и правил, норм пожарной безопасности, государственных и национальных стандартов. |  |  |
|  | Изучение требований строительных норм и правил, норм пожарной безопасности, государственных и национальных стандартов. Изучение требований строительных норм и правил, норм пожарной безопасности, государственных и национальных стандартов. | т |  |

|  | 4. Изучение требований строительных норм и правил, норм пожарной безопасности, государственных и национальных стандартов. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.19 | Изучение требований строительных норм и правил, норм пожарной безопасности, государственных и национальных стандартов. Изучение требований строительных норм и правил, норм пожарной безопасности, государственных и национальных стандартов. Изучение требований строительных норм и правил, норм пожарной безопасности, государственных и национальных стандартов. Изучение требований строительных норм и правил, норм пожарной безопасности, государственных и национальных стандартов. |  |  |
| Тема 2.20 Методика анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, помещений, зданий. | Содержание учебного материала | 12 |  |
|  | 1 | Основы анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, помещений, зданий. Классификация наружных установок, помещений и зданий по взрыво- пожароопасности. Пожарная безопасность технологических процессов. Факторы, характеризующие взрывопожарную опасность технологического процесса: горючая среда, источники зажигания, условия для распространения пожара. | 1 | 2 |
|  | 2 | Методика анализа пожарной опасности технологических процессов. Необходимость анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов производств в обеспечении пожарной безопасности объектов. Определение пожароопасных свойств горючих материалов, обращающихся в производстве. |  | 2 |
|  | 3 | Общие принципы и порядок разработки противопожарных мероприятий. Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности технологических процессов. Системы противовзрывной и противопожарной защиты техпроцессов | 1 | о |
|  | 4 | Пожарно-техническая экспертиза технологической части проектов промышленного предприятия. Требования, предъявляемые к проектной документации. Методика экспертизы технологической части проекта, анализ сырья, готовой продукции, пожарной опасности процесса, наличие аппаратов защиты от аварийных режимов работы. |  | 2 |
|  | Практические занятия: | 8 |  |
|  |  | Проведение анализа пожарной опасности технологического процесса. j |  |  |
|  |  | Проведение экспертизы технологической части проекта. |  |  |
|  |  | Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности технологических процессов. // |  |  |
| Тема 2.21 Основы обеспечения безопасности технологических | Содержание учебного материала | 18 |  |
|  | 1 | Пожарная опасность производств, связанных с добычей, транспортировкой, переработкой и хранением нефти и нефтепродуктов. Пожарная опасность, обеспечение безопасности процесса бурения скважин. Способы бурения скважин: вращательное роторное, турбинное, | 1 | 2 |

| процессов. |  | электробурение. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Переработка нефти на нефтеперерабатывающих предприятиях. Пожарная опасность, связанная с переработкой нефти. Мероприятия по противопожарной защите на нефтеперерабатывающих предприятиях. Анализ пожарной опасности нефтеперерабатывающих установок. | 1 | 2 |
|  | 3 | Противопожарные требования при проектировании и эксплуатации складов нефтепродуктов. Требования строительных норм при разработке резервуарных парков для хранения нефтепродуктов и складов тарного хранения. Требования правил пожарной безопасности при эксплуатации складов. | 1 | 3 |
|  | 4 | Процессы нагрева горючих веществ. Назначение нагревания, оборудование для нагрева, теплоносители, хладагенты и способы нагревания горючих веществ. Пожарная опасность подогревателей, меры профилактики при различных способах нагрева. | 1 | 3 |
|  | 5 | Процессы ректификации. Назначение процесса, ректификационная колонна, принцип ее действия. Устройство и работа ректификационной установки, ее пожарная опасность, причины пожаров, пути распространения пожара и меры профилактики. | 1 | 3 |
|  | 6 | Сорбционные процессы. Назначение процесса абсорбции и адсорбции оборудования, принцип их действия. Устройство и работа сорбционных установок, их пожарная опасность, причины пожаров, пути распространения пожара и меры профилактики. | 1 | 2 |
|  | 7 | Процессы транспортирования горючих веществ на производстве. Способы транспортирования жидкостей, пожарная опасность, меры профилактики. Способы транспортирования горючих газов, пожарная опасность, меры профилактики. Способы транспортирования сыпучих твердых материалов, пожарная опасность, меры профилактики. | 1 | 2 |
|  | 8 | Технические газы, их свойства, способы получения и область их применения. Общие пожароопасные свойства газов. Анализ пожарной опасности производств, связанных с получением и применением газов. | 1 | 2 |
|  | 9 | Пожарная безопасность аварийно-ремонтных и огневых работ. | 2 | 3 |
|  | Практические занятия: | 8 |  |
|  |  | Проведение анализа пожарной опасности процессов бурения скважин и добычи нефти. Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности. |  |  |
|  |  | Проведение анализа пожарной опасности процессов транспортировки и хранения сырой нефти. Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности. |  |  |
|  |  | Определение пожарной опасности процессов нагрева горючих веществ и ректификации. Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности. |  |  |
|  |  | Определение пожарной опасности процесса абсорбции и адсорбции. Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности. |  |  |
|  |  | Разработка инструкции по подготовке оборудования и производственного помещения к проведению ремонтных газосварочных работ. |  |  |

| Тема 2.22 Особенности пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства веществ, материалов, конструкций и оборудования. | Содержание учебного материала | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Основные технологические процессы и аппараты. Технологические термины и определения, классификация технологических процессов и аппаратов, технологические параметры и их влияние на взрывопожарную опасность процессов. | 1 | 2 |
|  | 2 | Химические реакторы. Назначение и классификация химических процессов. Химические реакторы, их классификация по технологическому циклу, температурному режиму и конструктивному признаку. Производство полимерных материалов. Пожарная опасность, меры профилактики. | 1 | 2 |
|  | 3 | Разновидности производств, связанных с выделением горючих пылей и волокон. Пожароопасные свойства пылей, выделяемых в процессе производства. Мероприятия по предотвращению возникновения и распространения пожаров. Мероприятия по снижению пожарной опасности производств, связанных с выделением горючих пылей и волокон. Технологические операции по производству текстильной продукции, применяемое оборудование, пожарная опасность, источники зажигания, пути распространения пожара, меры профилактики. | 1 | 3 |
|  | 4 | Процессы окраски и сушки изделий. Пожароопасные свойства лакокрасочных материалов. Способы окраски изделий. Пожарная опасность производств, связанных с окраской. Способы, оборудование и принцип процесса сушки изделий. Пожарная опасность производств, связанных с сушкой. | 1 | 2 |
|  | Практические занятия: | 6 |  |
|  |  | Проведение анализа пожарной опасности производств, связанных с выделением горючих пылей и волокон. Разработка мероприятий по снижению их пожарной опасности. |  |  |
|  |  | Проведение анализа пожарной опасности процессов окраски и сушки изделий. Разработка мероприятий по снижению их пожарной опасности. |  |  |
|  | Содержание учебного материала | 18 |  |
|  | 1 | Хранение газов. Способы хранения горючих газов: мокрые газгольдеры, сферический резервуар, цилиндрический наземный резервуар. Пожарная опасность складов газов. Меры пожарной безопасности при хранении горючих газов. | 1 | 3 |
|  | 2 | Склады хранения нефтепродуктов. Классификация складов нефти и нефтепродуктов. Сливные и наливные устройства складов. Пожарная опасность па эстакадах для слива и налива нефтепродуктов. Меры профилактики. | 1 | 2 |
|  | о | Склады лесоматериалов. Пожарная опасность и противопожарные требования, предъявляемые к складам лесоматериалов. Способы, оборудование и принцип процесса сушки лесоматериалов. Пожарная опасность производств, связанных с сушкой. | 1 | 2 |
|  | 4 | Пожарная опасность транспортных предприятий. Меры ио их противопожарной защите при проектировании и эксплуатации. | 1 | 3 |

|  | 5 | Пожарная опасность объектов энергетики. Меры по их противопожарной защите при проектировании и эксплуатации. | 1 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | Пожарная опасность объектов сельскохозяйственного производства. Противопожарные требования предъявляемые к животноводческим комплексам и к объектам приготовления и хранения кормов. | 1 | 2 |
|  | 7 | Пожарная опасность объектов хранения и переработки урожая. Противопожарные требования предъявляемые устройству и эксплуатации элеваторов и складов зерновых культур. | 1 | 3 |
|  | 8 | Приборы и устройства противоаварийной защиты. Газоанализаторы. Автоматические регуляторы. Требования к помещениям контрольно-измерительных приборов. | 1 | 2 |
|  | Практические занятия: | 10 | • |
|  |  | Проведение анализа пожарной опасности процесса получения и хранения газов. Разработка мероприятий по снижению их пожарной опасности. |  |  |
|  |  | Проведение анализа пожарной опасности складов нефти, нефтепродуктов и сливо-наливных эстакад. Разработка противопожарных мероприятий. |  |  |
|  |  | Проведение анализа пожарной опасности процесса деревообработки. Разработка противопожарных мероприятий. |  |  |
|  |  | Проведение анализа пожарной опасности процесса сбора, хранения и переработки зерна. Разработка противопожарных мероприятий мельничного комбината. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. | 18 |  |
| Примерная тематика домашних заданий |  |  |
| 2.14 | Изучение общих положений [1],[2],[4],[5], конспекта. Чтение и анализ [1],[2], конспекта. Чтение и анализ [2) стр. 36-38. Изучение конспекта. |  |  |
| 2.15 | Чтение и анализ [5] стр. 238-241. Чтение и анализ [5] стр. 246-255. Чтение и анализ [5] стр. 267-271. |  |  |

| 2.16 | Чтение и анализ [5] стр. 279-291. Чтение и анализ [ 2], [5] стр. 176-195, конспекта. Изучение [2], чтение и анализ [5] стр. 230-233, конспект. Чтение и анализ [5] стр. 343-349, конспект. Чтение и анализ [5] стр. 340-343, конспект. Чтение и анализ [5] стр. 354-357, конспект. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.17 | Изучение [2], чтение и анализ [5], конспект. Чтение и анализ [2] стр. 62-79, конспект. Чтение и анализ [2] стр. 87-92, конспект. |  |  |
| 2.18 | Чтение и анализ 2] стр. 92-99, конспект. Изучение [3] и конспекта. Чтение и анализ [2] стр. 212-216, конспект. Чтение и анализ [2] стр. 217-219, конспект. |  |  |
| 2.19 | Чтение и анализ [2] стр. 219-222, конспект. Чтение и анализ [2] стр. 222-234, конспект. Чтение и анализ [2] стр. 62-67, конспект. Чтение и анализ [2] стр. 67-79, конспект. |  |  |
| 2.20 | Чтение и анализ [4] стр. 145-152, конспект. Чтение и анализ [4] стр. 152-167, конспект. Чтение и анализ [4] стр.96-99, конспект. Изучение [2], чтение и анализ [4] стр.111-120, конспект. |  |  |
| 2.21 | Чтение и анализ [2] стр.36-41. Чтение и анализ [4] стр. 126-143. Чтение и анализ [2] стр. 80-85. Изучение [2], чтение и анализ [4] стр.285-287. Изучение [2], чтение и анализ [4] стр.287-293. Изучение [2], чтение и анализ [4] стр. 293-299. Изучение конспекта. Чтение и анализ [6] стр. 22-41. Чтение и анализ [6] стр. 44-50. |  |  |
| 2.22 | Чтение и анализ [6] стр. 57-66. Чтение и анализ [4] стр. 293-298. Чтение и анализ [4] стр. 214-245. Чтение и анализ [4] стр. 214-245. |  |  |

| 2.23 | Чтение и анализ [6] стр. 77-84. Чтение и анализ [6] стр. 84-91. Чтение и анализ [6] стр. 96-111. Чтение и анализ [6] стр. 111-123. Чтение и анализ [6] стр. 146-158. Чтение и анализ [4] стр. 293-298. Чтение и анализ [4] стр. 293-298. Чтение и анализ [4] стр. 279-281., [6] стр. 13-129 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Тема 2.24 Основные системы и приборы произвол ственн ой автоматики | Содержание | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Приборы контроля параметров технологических процессов. Автоматизированные системы управления. | 1 | 2 |
| Тема 2.25 Основные сведения об автоматических установках пожарной сигнализации | Содержание | 1 |  |
|  | 1 | Общее устройство и принцип действия технических средств сигнализации. | 1 | 2 |
|  | 2 | Структурные схемы защиты объектов средствами АПС и ОГ1С. Классификация и основные параметры систем пожарной сигнализации. Основные принципы построения схем АПС и ОГ1С. |  | 2 |
| Тема 2.26 Пожарные извещатели | Содержание | 1 |  |
|  | 1 | Назначение, область применения, классификация и основные параметры пожарных извещателей. | 1 | 2 |
|  | 2 | Основные информационные параметры пожара. |  | 2 |
| Тема 2.27 Современные пожарные извещатели. | Содержание | 1 |  |
|  | 1 | Современные автоматические и ручные пожарные извещатели, их виды, устройство, принцип действия, техническая характеристика, достоинства и недостатки, особенности применения. | 1 | 2 |
| Тема 2.28 Технические средства сбора и обработки информации | Содержание | 1 |  |
|  | 1 | Назначение, область применения, общее устройство и технические характеристики приемноконтрольных приборов. Принципы построения приёмно-контрольных приборов , их функции и показатели. |  | 2 |

| Тема 2.29 Пожарные приборы управления (ППУ) | Содержание | 0.5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Назначение, область применения, общее устройство и технические характеристики ППУ. Технические требования к ППУ, работающих в составе установок пожаротушения. | 0.5 | 2 |
| Тема 2.30 Принципы построения систем пожарной сигнализации | Содержание | 0.5 |  |
|  | 1 | Принципы построения приемно-контрольных приборов с применением микропроцессоров. Понятие о системе передачи информации. Адресные системы АПС. | 0.5 | о Э |
| Тема 2.31 Эксплуатация и техническое содержание установок АПС | Содержание | 0.5 |  |
|  | 1 | Эксплуатация и техническое содержание установок Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию установок АПС и ОПС. Контроль соблюдения норм, правил и требований ПБ. | 0.5 | 3 |
| Тема 2.32 Автоматические установки пожаротушения | Содержание | 0.5 |  |
|  | 1 | Назначение, область применения и классификация установок пожаротушения. Надежность установок пожарной автоматики. | 0.5 | 2 |
| Тема 2.33 Спринклерные и дренчерные установки водяного и пенного пожаротушения, их виды, устройство и принцип действия. | Содержание | 1 |  |
|  | 1 | Спринклерные и дренчерные установки водяного и пенного пожаротушения, их виды, устройство и принцип действия. Основное оборудование установок водяного и пенного пожаротушения: водопитатели, контрольно-пусковые узлы, оросители, дозаторы. Устройство водяного и пенного пожаротушения, принцип действия и эксплуатация. | 1 | 2 |
| Тема 2.34 Установки газового пожаротушения | Содержание | 1 |  |
|  | 1 | Назначение, область применения и классификация установок газового пожаротушения. Устройство и принцип действия установок газового пожаротушения. Устройство и принцип работы запорнопусковых узлов установок. | 1 | 2 |
| Тема 2.35 Установки порошкового пожаротушения | Содержание | 1 |  |
|  | 1 | Назначение, область применения, классификация установок порошкового пожаротушения. | 0.5 | 2 |
|  | 2 | Устройство и принцип действия установок порошкового пожаротушения. | 0.5 | 2 |
| Тема 2.36 | Содержание | 1 |  |

| Автоматические установки аэрозольного пожаротушения | 1 | Назначение, область применения, классификация, конструктивные области аэрозольных АУПТ. | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 2.37 Системы оповещения и управления эвакуацией при пожарах | Содержание | 1 |  |
|  | 1 | Средства оповещения и управления эвакуацией. Требования к ним в соответствии с техническим регламентом. | 0.5 | 2 |
|  | 2 | Назначение, классификация и выбор типа системы оповещения. Автоматическая пожарная защита зданий повышенной этажности. | 0.5 |  |
| Тема 2.38 Основы эксплуатации установок пожаротушения | Содержание | 1 |  |
|  | 1 | Требования строительных норм и правил к техническому содержанию и эксплуатации установок пожаротушения. | 1 | 2 |
|  | 2 | Структура и организация эксплуатации. |  | 2 |
| Тема 2.39 Основы проектирования установок пожарной автоматики | Содержание | 1 |  |
|  | 1 | Обоснование необходимости и выбор вида автоматической противопожарной защиты. | 1 | 2 |
|  | 2 | Выбор нормативных параметров для проектирования пожарной автоматики. Стадии проектирования. |  | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. | 17 |  |
| Примерная тематика домашних заданий |  |  |
| 2.24 | Чтение и анализ литературы [18] стр. 33 -49, 167 - 184 |  |  |
| 2.25 | Чтение и анализ литературы [18] стр. 241 - 246 |  |  |
| 2.26 | Чтение и анализ литературы [18] стр. 247 - 251 |  |  |
| 2.27 | Чтение и анализ литературы [18] стр. 251 - 279 |  |  |
| 2.28 | Чтение и анализ литературы [18] стр. 288 - 298 |  |  |
| 2.29 | Чтение и анализ литературы [18] стр. 298 - 309 |  |  |
| 2.30 | Чтение и анализ литературы [18] стр. 310 - 320 |  |  |
| 2.31 | Чтение и анализ литературы [18] стр. 320 - 330 |  |  |
| 2.32 | Чтение и анализ литературы [19] стр. 5-25 |  |  |
| 2.33 | Чтение и анализ литературы [19] стр. 25 - 42 |  |  |
| 2.34 | Чтение и анализ литературы [19] стр.92-112. |  |  |
| 2.35 | Чтение и анализ литературы [19] стр.177-188 |  |  |
| 2.36 | Чтение и анализ литературы [19] стр.195-221 |  |  |
| 2.37 | Чтение и анализ литературы [19] стр.221-235 |  |  |
| 2.38 | Чтение и анализ литературы [19] стр.269-291 |  |  |
| 2.39 | Чтение и анализ литературы [19] стр.257-269 |  |  |

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ МДК «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студентов | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение | Содержание учебной дисциплины и ее задачи. Связь с другими общими гуманитарными дисциплинами и социально-экономическими, специальными дисциплинами. Значение учебной дисциплины для процесса освоения основной профессиональной программы специальности. | 1 | 2 |
| Раздел 1. Правовое регулирование отношений, возникающих в процессе ведения предпринимательской деятельности |  | 19 |  |
| Тема 1.1. Государственное регулирование предпринимательской деятельности | Субъекты предпринимательской деятельности и основы их имущественного статуса. Граждане (физические лица) как субъекты предпринимательской деятельности. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности: понятие, виды, функции. Цели, методы, акты государственного регулирования предпринимательской деятельности. | 7 | 2 |
| Тема 1.2 Обеспечение охраны окружающей природной среды | Требования экологического законодательства. Особенности природопользования. Экологическая экспертиза. Обязанности природопользователей. | 6 | 2 |
| 1.3. Обеспечение предпринимателями санитарных и гигиенических требований | Понятие санитарно-эпидемиологического благополучия. Способы, методы санитарно-эпидемиологического благополучия. Основные задачи законодательства, устанавливающие для предпринимателей санитарные и гигиенические требования. Обязанность предпринимателей в ветеринарно-санитарном отношении. | 6 | 2 |
| Раздел 2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности |  | 28 |  |
| Тема 2.1. Правовое положение предпринимательской деятельности гражданина | Понятие предпринимательской деятельности гражданина. Правила регулирующие предпринимательскую деятельность. | 8 | 2 |
| Тема 2.2. Правовое положение казённых предприятий, финансово-промышленных групп | Понятие казённых предприятий. Хозяйственные компетенции. Понятие, статус финансово-промышленных групп. | 6 | 2 |
| Тема 2.3. Правовое положение субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций | Понятие, статус субъектов малого предпринимательства. Дополнительные условия деятельности малых предприятий, дающие право на получение поддержки со стороны органов власти. Правовые основы создания и деятельности кредитных организаций. Статус, виды кредитных организаций. | 8 | 2 |
| Тема 2.4. Правовое положение товарных бирж | Понятие, цель деятельности товарных бирж. Правовое положение | 6 Г 2 |

| товарных бирж .Виды биржевых сделок |
| --- |
| Раздел 3. Организационно-правовые формы юридических лиц |  | 26 |  |
| Тема 3.1. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества | Организационно-правовые формы хозяйственных товариществ, хозяйственных обществ. Общество с ограниченной ответственностью. Общество с дополнительной ответственностью. | 6 | 2 |
| Тема 3.2. Акционерное общество. Правовое положение АО. Ответственность общества | Понятие, форма, уставной капитал, учредительные документы, участники акционерного общества. Правовое положение АО. Виды АО. Ответственность общества. | 8 | 2 |
| Тема 3.3. Унитарное предприятие. Производственный кооператив | Понятие, правоспособность унитарного предприятия. Понятие, правоспособность производственного кооператива. | 8 | 2 |
| Тема 3.4. Дочерние и зависимые общества | Понятие дочерних и зависимых обществ. Признание общества дочерним или зависимым. Правоспособность дочерних и зависимых обществ. | 4 | 2 |
| Раздел 4. Создание субъектов предпринимательской деятельности. Лицензирование. Реорганизация хозяйственных субъектов, их ликвидация и банкротство |  | 58 |  |
| Тема 4.1. Создание субъектов предпринимательской деятельности | Механизм создания субъектов предпринимательской деятельности. Последствия несоблюдения установленного порядка создания субъектов предпринимательской деятельности. | 8 | 2 |
| Тема 4.2. Договорно-учредительный, дозволительно-учредительный -способы создания субъектов предпринимательской деятельности | Способы и содержание этапов создания субъектов предпринимательской деятельности. | 8 | 2 |
| Тема 4.3. Лицензирование предпринимательской деятельности | Понятие, документы и порядок лицензирования предпринимательской деятельности. Основные особенности лицензирования предпринимательской деятельности. Аннулирование лицензии предпринимательской деятельности. | 6 | 2 |
| Тема 4.4. Понятие, виды и способы реорганизации хозяйствующих субъектов | Понятие реорганизации. Виды, способы и порядок реорганизации хозяйствующих субъектов. | 6 | 2 |
| Тема 4.5. Ликвидация хозяйствующих субъектов. | Понятие, виды ликвидации хозяйствующих субъектов. Процесс ликвидации хозяйствующих субъектов. Способы ликвидации хозяйствующих субъектов. Основные этапы ликвидации хозяйствующих субъектов. | 8 | 2 |
| Тема 4.6. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). Раздел 5. Правовое регулирование | Содержание процедуры банкротства. Роль арбитражного суда в процессе банкротства. Основные этапы банкротства. | 22 12 | 2 |

| договорных отношений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 5.1. Понятие договора | Понятия, содержание, принцип, условия договора. Виды договоров. | 6 | 2 |
| Тема 5.2. Заключение договора | Порядок заключения договора. Момент начала договорного процесса. | 2 | 2 |
| Тема 5.3. Основания изменения и расторжения договора | Юридически значимые действия при изменении и расторжении договора. | 2 | 2 |
| Тема 5.4. Предпринимательский договор | Отдельные виды гражданско-правовых договоров. Требования, предъявляемые к заключению договоров между предпринимателями. | 2 |  |
| Раздел 6. Регулирование общественных отношений, возникающих в результате применения труда граждан |  | 86 |  |
| Тема 6.1. Трудовое законодательство | Предмет, метод, система и источники трудового права. Трудовое правоотношение. Понятие трудовой правосубъектности. | 12 | 2 |
| Тема 6.2. Принципиальные положения трудового права | Трудовая правосубъектность работника и работодателя. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений. | 8 | 2 |
| Тема 6.3. Трудовой договор | Понятие, содержание и виды трудового договора. | 10 | 2 |
| Тема 6.4. Порядок заключения и основания прекращения трудовой договора | Заключение трудового договора и оформление трудовых отношений. Испытательный срок. Трудовая книжка. Изменение условий трудового договора. Отстранение от работы. Прекращение трудового договора. | 12 | 2 |
| Тема 6.5. Дисциплинарная и материальная ответственность работника | Понятие, виды и режим рабочего времени. Понятие времени отдыха. Понятие и виды отпусков. Исчисление и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. Отпуск без сохранения заработной платы. | 20 | 2 |
| Тема 6.6. Социальное обеспечение граждан | Предмет, метод, система, принципы и задачи права социального обеспечения. Понятие и виды трудового стажа. Трудовая пенсия: понятие и виды. Пособия: понятие и виды | 24 | 2 |
| Раздел 7. Административные правонарушения и административная ответственность |  | 36 |  |
| Тема 7.1. Административное правонарушение и администрати вн ая ответственность. | Административное правонарушение и элементы состава административного нарушения. Административная ответственность и её особенности. Значение мер административной ответственности. Административные наказания. | 26 | 2 |
| Тема 7.2. Виды административных правонарушений | Различные виды административных правонарушений, посягающие на те, или иные объекты охраняемые законом. Содержание отдельных административных правонарушений. | 10 | 2 |
| Раздел 8. Защита имущественных прав и судебный порядок разрешения споров |  | 20 |  |

| субъектов предпринимательской деятельности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 8.1. Защита имущественных прав | Способы и формы разрешения экономических (хозяйственных) споров | 8 | 2 |
| Тема 8.2. Судебный порядок разрешения споров субъектов предпринимательской деятельности | Значение судебного порядка разрешения экономических (хозяйственных) споров. Подведомственность и подсудность споров. | 12 | 2 |
| Экзамен |  | 2 |  |
|  | Всего |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала использованы следующие обозначения;

- - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

- - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

- - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

4 Условия реализации профессионального модуля

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:

- профилактики пожаров;

- аварийно-спасательной и пожарной техники;

- учебного компьютерного кабинета.

Лаборатории:

- противопожарного водоснабжения;

- пожарной автоматики;

Залы:

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;

- актовый зал.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-методических документации;

- дидактические материалы;

- комплект учебно-методических документации;

- макет «Адресные системы»

- макет «Пожарные извещатели»

- макет «Автоматические системы пожаротушения»

- макет резервуарного парка

- макет общественного здания

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную практику.

- Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники

- Федеральный закон №	69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной

безопасности».

- Федеральный Закон №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).

- «Административный регламент МЧС». Приказ МЧС РФ от 01.10. 2007 г. № 517. Правила охраны труда в подразделениях ГПС МЧС России,

- ПОТРО-01-2002. Утверждены приказом МЧС России от 31.12.2002 г. № 630;

- Федеральный Закон от 11.11.1994 г. «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность. Общие требования". Демехин В.Н., Мосалков И.Л., Плюснина Г.Ф., Серков Б.Б., Фролов А.Ю., Шурин Е.Т. Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре.- М.: Академия ГПС МЧС России, 2008. '

- СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- Собурь С. В., Установки пожаротушения автоматические., М., Спецтехника, 2008.

- Горячев С.А., Обухов А.И. «Основы технологии, процессов и аппаратов пожаровзрывоопасных производств». Учебное пособие. Изд. 2-е дополненное 2009г.

- МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара». Пособие к СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- Сборник «Своды правил системы противопожарной защиты». М.«Пожнаука» 2009 г.

СП 1 «Эвакуационные пути и выходы». СП 2 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты». СП 3 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». СП 4 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты». СП 5 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». СП 7 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». СП 8 «Источники наружного противопожарного водоснабжения». СП 10 «Внутренний противопожарный водопровод». СП 12 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

- НПБ 105-95 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

- Абросимов Ю.Г., Иванов А. И. и др. «Гидравлика и противопожарное водоснабжение». - М., 2009.

- Своды правил. Системы противопожарной защиты. - М.: ООО «Издательство «Пожнаука», 2009. - 618 с.

- Информационно-справочная система «Гарант».

- Черкасов В.Н., Костарев Н.П. Пожарная безопасность электроустановок: Учебник. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2002.

- Навацкий А.А., Бабуров В.П., Бабурин В.В. и др. Производственная и пожарная автоматика. Ч. 1. Производственная автоматика для предупреждения пожаров и взрывов. Пожарная сигнализация: Учебник / - М.: Академия ГПС МЧС России, 2005. -335с

- Бабуров В.П., Бабурин В.В. и др. Производственная и пожарная автоматика. Ч. 2. Автоматические установки пожаротушения: Учебник / - М.: Академия ГПС МЧС России, 2007. -298с

- Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах. - М.,2010

Дополнительные источники:

Интернет ресурсы:

1. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: [Электронный ресурс] - режим доступа: http://www.mchs.gov.ru

- Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение профессионального модуля «Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности» производится в соответствии с учебным планом по специальности 280703 Пожарная безопасность (базовой подготовки) и календарным графиком.

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий. График освоения профессионального модуля предполагает последовательное освоение МДК «Организация деятельности государственного пожарного надзора», «Пожарная профилактика», «Правовые основы профессиональной деятельности», включающих в себя как теоретическое, так и практические занятия.

Освоению модуля предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: «Термодинамика, теплопередача и гидравлика», «Теория горения и взрыва», «Здания и сооружения», «Автоматизированные системы управления и связь». Изучение теоретического материала может проводится как в каждой группе, так и для несколько групп (при наличии несколько групп по специальности).

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится деление групп студентов на подгруппы, численность не более 15 человек. Лабораторные работы проводятся в специальных кабинетах и лабораториях:

- кабинет профилактики пожаров;

- лаборатория пожарной автоматики.

В процессе освоения профессионального модуля предполагается проведение рубежного контроля знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля является обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения профессионального модуля выступают профессиональные компетенции, оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев.

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-методические комплексы (кейсы студентов).

С целью методического обеспечения прохождения практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы разрабатываются учебно-методические рекомендации для студентов.

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные консультации, так и индивидуальные.

При освоении профессионального модуля каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График проведения консультаций развешен на входной двери каждого учебного кабинета и/или лаборатории.

Текущий учет результатов освоения профессионального модуля производится в журнале по профессиональному модулю. Наличие оценок по ПР и теории дает право на прохождение учебной практики. Успешное прохождение учебной практики допускает студента к прохождению производственной практики. В случае отсутствия оценок по ПР, УП и 1111 студент не допускается до сдачи экзамена квалификационного по профессиональному модулю.

- Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности» и специальности «Пожарная безопасность».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав:

- образование высшее, специальное;

- стаж работы не менее 3-х лет.

Мастера:

- образование высшее, специальное;

стаж работы не менее 3-х лет.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

| Результаты (освоенные профессиональ ные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Осуществлять проверки противопожарно го состояния промышленных, сельскохозяйств енных объектов, зданий и сооружений различного назначения. | Общая методика проведения пожарно технического обследования объектов. Осуществление планирования и контроля реализации планируемых мероприятий, требований нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности. Проведение обследования и проверки обслуживаемого объекта (зданий, сооружений, помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности и по их результатам оформление необходимых документов. Информирование органов исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий. Разработка документов при осуществлении государственного пожарного надзора. Общие требования правил противопожарного режима. Принятие мер к устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых объектах. Проведение правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. Применение мер административного воздействия к нарушителям. Составление протоколов об административном правонарушении, за совершение которого может быть назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности. Оформление необходимых документов для получения заключения о соответствии объектов обязательным требованиям пожарной безопасности. Представление по требованию должностных лиц | Выполнение и защита практических работ Экспертная оценка Тестирование Зачеты по учебной и производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю |

|  | Государственной противопожарной службы сведений и документов о состоянии пожарной безопасности в организации, в том числе о пожарной опасности производимой продукции, а также о происшедших на ее территориях пожарах и их последствиях. Проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности. Разработка планов работы по противопожарной пропаганде. Проведение инструкторско-методического занятия с лицами, ответственными за противопожарное состояние объектов и обучение граждан мерам пожарной безопасности на производстве и по месту жительства. Проведение практической тренировки по отработке планов эвакуации и действий в случае возникновения пожара. |  |
| --- | --- | --- |
| Разрабатывать мероприятия, обеспечивающи е пожарную безопасность зданий, сооружений, технологически х установок и производств. | Разработка проекта плана мероприятий по совершенствованию пожарной безопасности объекта. Проведение проверки соответствия систем отопления, вентиляции, инженерных систем и коммуникаций требованиям пожарной безопасности. Разработка мероприятий по итогам пожарно технического обследования объекта. Выбор систем противопожарной и противовзрывной защиты здания в соответствии с требованиями норм. Выполнение расчетов необходимого количества первичных средств пожаротушения для здания и помещения. Определение требуемого типа СОУЭ. Определение требуемой системы АПС и АУП. Проведение расчетов параметров АПС и АУП для защиты помещения. Проведение проверки работоспособности противопожарных систем объекта. Разработка организационных мероприятий по обеспечению безопасной эвакуации. Проведение расчета времени эвакуации людей из здания. Проведение экспертизы, строительной и технологической частей проекта и генерального плана промышленного предприятия. Проведение анализа пожарной опасности технологического процесса. Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности технологических процессов. Проведение анализа пожарной опасности производств и разработка мероприятий по снижению их пожарной опасности. | Выполнение и защита практических работ Экспертная оценка Тестирование Зачеты по учебной и производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю |

| Проводить правопримените льную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений | Составление протоколов об административном правонарушении, за совершение которого может быть назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности. Проведение правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. Применение мер административного воздействия к нарушителям. | Выполнение и защита практических работ Экспертная оценка Тестирование Зачеты по учебной и производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю |
| --- | --- | --- |
| Проводить противопожарну ю пропаганду и обучать граждан, персонал объектов правилам пожарной безопасности | Разработка инструкций по действиям администрации и обслуживающего персонала объекта при возникновении пожара. Разработка информации для администрации объекта о нарушениях противопожарных норм по содержанию подъездов к зданиям, проездов, дорог и территории, а также о техническом состоянии противопожарных систем. Разработка инструкции по подготовке оборудования и производственного помещения к проведению ремонтных газосварочных работ. | Выполнение и защита практических работ Экспертная оценка Тестирование Зачеты по учебной и производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | понимание сущности и значимости будущей профессии проявление интереса к своей будущей профессии | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения профессиональных | Планирование деятельности Определение методов решения профессиональных задач |  |

| задач, оценивать их эффективность и качество |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | Принятие решений в стандартных ситуациях Принятие решений в нестандартных ситуациях |  |
| ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Поиск информации Извлечение и первичная обработка информации Обработка информации |  |
| ОК 5 Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - Применение ИКТ в профессиональной деятельности |  |
| ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара | - Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара |  |
| ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий | Ответственность за работу подчиненных Ответственность за результат выполнения заданий |  |
| ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | - Оценка собственного продвижения |  |
| ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - Адаптация к частной смене профессиональной деятельности |  |
| ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - Подготовка к исполнению воинской обязанности |  |

Приложение 1 Обязательное

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ

| ПК 2.1 Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. |
| --- |
| Иметь практический опыт: проведения пожарно-технического обследования объектов; организации взаимодействия объектового подразделения пожарной охраны с объектовыми службами по предупреждению и тушению пожаров; | Виды работ на практике: -вводное занятие. Знакомство с руководством пожарной части. Инструктаж по технике безопасности; -изучение режима работы, функциональных обязанностей инспектора ГПН; -практика на рабочих местах; -проведение мероприятий по контролю за противопожарным состоянием объектов; -участие в расследовании пожаров; -изучение нормативных документов по организации и проведению Государственного пожарного надзора; -отработка практических упражнений, включенных в программу государственных экзаменов; -оформление отчета; |
| Уметь: -применять на практике нормативные документы, определяющие требования к водопроводным сооружениям; определять требуемый и фактический напор и расход воды на пожарных кранах; информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий; проводить обследования и проверки обслуживаемых объектов (зданий, | Тематика практических занятий: -использование справочников и упрощённые методы расчёта насосно-рукавных систем; -изучение устройства и эксплуатации водопроводных сооружений на действующих объектах; -расчёт отдельных сооружений наружного противопожарного водопровода; -расчёт внутреннего противопожарного водопровода; -решение задач по определению объема, количества пожарных резервуаров и водоемов; -общая методика проведения пожарно технического обследования объектов; -осуществление планирования и контроля реализации планируемых мероприятий, требований нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности; -проведение обследования и проверки обслуживаемого объекта (зданий, сооружений, помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности и по их результатам оформление необходимых документов. Информирование органов |

| сооружений, помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности и по их результатам оформлять необходимые документы; осуществлять планирование и контроль реализации планируемых мероприятий,требований нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности; информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привес ти к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий; | исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий; -разработка документов при осуществлении государственного пожарного надзора; |
| --- | --- |
| Знать: режимы водопотребления и нормы расхода воды на производственные, хозяйственно-питьевые и пожарные нужды; характеристики источников водоснабжения; -устройство, схемы и противопожарные требования к элементам внутреннего водопровода в зданиях повышенной этажности; основные направления, современные формы и методы работы по осуществлению государственного пожарного надзора и совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и организаций; порядок взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, другими надзорными и правоохранительными органами по вопросам нарушения состояния пожарной безопасности объектов контроля (надзора); | Перечень тем: -водоснабжение промышленных предприятий и населённых пунктов; -водопроводные сооружения; -внутреннее противопожарное водоснабжение, -безводопроводное водоснабжение; -государственный пожарный надзор в Российской Федерации; -организация и проведение проверок за противопожарным состоянием объектов; |
| Самостоятельная работа студента | Тематика самостоятельной работы: чтение и анализ литературы; изучение нормативных документов; |

|  | решение вариативных задач и упражнений; оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |
| --- | --- |
| ПК 2.2 Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств. |
| Иметь практический опыт: разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов; разработки документов при осуществлении государственного пожарного надзора; проведения правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений; | Виды работ на практике: изучение режима работы и функциональных обязанностей инструктора по противопожарной профилактике; работа с нормативными документами при подготовке и проведении мероприятий по контролю; изучение организации реализации основных направлений деятельности группы профилактики в подразделении; изучение теоретических вопросов согласно индивидуального задания; мероприятия по контролю за пожарной безопасностью на объектах и составление документов; - учет и регистрация профилактической работы в соответствующих журналах; знакомство с процессом дознания по делам о пожарах. |
| Уметь: -анализировать мероприятия по обеспечению надёжности подачи воды для целей пожаротушения и соответствие проектов требованиям нормативных документов; составлять документы по результатам обследования систем противопожарного водоснабжения; оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов правилам пожарной безопасности; принимать участие в работах по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших в организации; проводить противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности; -разрабатывать планы работы по противопожарной пропаганде; разрабатывать мероприятия по повышению качества пожарно- профилактической работы; участвовать в разработке мероприятий и подготовке населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций; производить расчет электрических | Тематика практических занятий: пожарно-техническое обследование противопожарного водопровода. Составление документов по результатам обследования. использование нормативных документов (общие требования правил противопожарного режима); использование нормативных документов (объекты транспорта); использование нормативных документов (объекты сельскохозяйственного производства); использование нормативных документов (промышленные предприятия); использование нормативных документов (пожароопасные работы); использование нормативных документов (автозаправочные комплексы и станции); использование нормативных документов (объекты торговли); использование нормативных документов (населенные пункты и здания для проживания людей); |

| сетей на предмет проверки соответствия сечения проводов токовой нагрузке; |  |  |
| --- | --- | --- |
| - производить расчет электрических |  |  |
| сетей на предмет проверки соответствия сечения кабелей токовой нагрузке; - производить выбор параметров аппаратов защиты от КЗ и перегрузок; |  |  |
| - проверять соответствие исполнения действующего электрооборудования классу помещения; |  |  |
| - проверять соответствие исполнения действующего электрооборудования пожароопасной зоны по ПУЭ; проверять соответствие исполнения действующего электрооборудования взрывоопасной зоны по ПУЭ; |  |  |
| Знать: | Перечень тем: |  |
| - методику гидравлических испытаний | - обследование систем противопожарного |
| водопроводов; | водоснабжения; |  |
| -порядок организации и проведения | - эксплуатация и контроль | исправности |
| проверок соблюдения требований | противопожарного водоснабжения, |
| пожарной безопасности на объектах | взаимодействие подразделений | пожарной |
| контроля (надзора); | охраны со службами городского (объектового) |
| - физическую сущность процессов, | водопровода; |  |
| происходящих в электрических цепях, | - правила противопожарного | режима в |
| машинах и аппаратах; | Российской Федерации; |  |
| - устройство и принцип действия | - административная практика; |  |
| основных видов электротехнического | - нормативно-техническая работа; |  |
| оборудования, устройств, машин и | - причины пожаров от электрического тока; |
| систем; | - устройство и принцип действия, пожарная |
| - пожарную опасность основных видов | опасность основных видов электротехнического |
| электротехнического оборудования, | оборудования, устройств, машин и систем; |
| устройств, машин и систем; | -способы и технические | решения, |
| -конструктивное исполнение, основные | обеспечивающие пожарную | безопасность |
| марки проводов и кабелей, область их | электрических установок; |  |
| применения; | - пожарная опасность электрических сетей; |
| - причины пожаров от электрического | - обеспечение пожарной безопасности силовых и |
| тока; | осветительных электроустановок; |  |
| -способы и технические решения, | -обеспечение пожарной | безопасности |
| обеспечивающие пожарную | термических электроустановок; |  |
| безопасность электрических установок, | - защита здании и сооружении от статического и |
| пожарную безопасность при разрядах молний и статического электричества; основные требования руководящих и нормативных документов, регламентирующих меры по обеспечению пожарной безопасности электроустановок; основные требования руководящих и нормативных документов к молниезащите и защите от статического электричества; | атмосферного электричества; |  |

| Самостоятельная работа студента | Тематика самостоятельной работы: чтение и анализ литературы; изучение нормативных документов; решение вариативных задач и упражнений; оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |
| --- | --- |
| ПК 2.3 Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений |
| Иметь практический опыт: -проведения правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений; | Виды работ на практике: - мероприятия по контролю за пожарной безопасностью на объектах и составление документов |
| Уметь: применять меры административного воздействия к нарушителям; принимать меры к устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых объектах; оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов правилам пожарной безопасности; принимать участие в работах по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших в организации; информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий; | Тематика практических занятий принятие мер к устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых объектах; проведение правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений; применение мер административного воздействия к нарушителям; составление протоколов об административном правонарушении, за совершение которого может быть назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности; оформление необходимых документов для получения заключения о соответствии объектов обязательным требованиям пожарной безопасности; представление по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведений и документов о состоянии пожарной безопасности в организации, в том числе о пожарной опасности производимой продукции, а также о происшедших на ее территориях пожарах и их последствиях; методика проверки соответствия исполнения действующего электрооборудования классу помещения; методика проверки соответствия исполнения действующего электрооборудования пожароопасной зоны по ПУЭ; методика проверки соответствия исполнения действующего электрооборудования взрывоопасной зоны по ПУЭ; тепловой расчет силовых; изучение |

|  | действующих силовых сетей на объекте; тепловой расчет осветительных сетей; изучение действующих осветительных сетей на объекте; расчет электрических сетей на предмет проверки соответствия сечения проводов токовой нагрузке; расчет электрических сетей на предмет проверки соответствия сечения кабелей токовой нагрузке; изучение актов (заключений) электротехнических комиссий по исследованию причастности электрического тока к возникновению пожара; |
| --- | --- |
| Знать: - законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих организацию и осуществление государственного пожарного надзора; | Перечень тем: общие сведения о системе лицензирования и сертификации; административная практика; |
| Самостоятельная работа студента | Тематика самостоятельной работы: чтение и анализ литературы; изучение нормативных документов; решение вариативных задач и упражнений; -оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |

ПК 2.4 Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов

| правилам пожарной безопасности |  |
| --- | --- |
| Иметь практический опыт: разработки планов работы по противопожарной пропаганде, инструктажу и обучению правилам пожарной безопасности; проведения противопожарной пропаганды, инструктажа и обучения граждан, персонала объектов правилам пожарной безопасности; обучения нештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных обществ и нештатных аварийно-спасательных формирований по пожарно-техническому минимуму; - организации взаимодействия объектового подразделения пожарной охраны с объектовыми службами по предупреждению и тушению пожаров; | Виды работ на практике: -изучение опыта проведения противопожарной пропаганды в подразделениях пожарной охраны РБ. Написание статьи в газету на актуальную тему по пожарной безопасности. -подготовка и проведение радиобеседы на предприятии по мерам пожарной безопасности, -выпуск стенгазеты по итогам анализа пожаров в районе за предыдущий период. |
| Уметь: разработки планов работы по противопожарной пропаганде, инструктажу и обучению правилам пожарной безопасности; проведения противопожарной | Тематика практических занятий: проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности. Разработка планов работы по противопожарной пропаганде. проведение инструкторско-методического |

| пропаганды, инструктажа и обучения граждан, персонала объектов правилам пожарной безопасности; обучения нештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных обществ и нештатных аварийно-спасательных формирований по пожарно-техническому минимуму; информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий; проводить противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности; разрабатывать планы работы по противопожарной пропаганде; | занятия с лицами, ответственными за противопожарное состояние объектов и обучение граждан мерам пожарной безопасности на производстве и по месту жительства; - проведение практической тренировки по отработке планов эвакуации и действий в случае возникновения пожара; |
| --- | --- |
| Знать: основы противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности; основные задачи, формы и методы противопожарной агитации и пропаганды; -принципы информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности; организацию работы со средствами массовой информации, порядок публикации материалов в печати, выступления по районному (объектовому) радиовещанию, порядок взаимодействия с местными телеканалами, студиями кабельного телевидения; | Перечень тем: противопожарная пропаганда и обучение в области пожарной безопасности |
| Самостоятельная работа студента | Тематика самостоятельной работы: чтение и анализ литературы; изучение нормативных документов; решение вариативных задач и упражнений; -оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |