Главное управление образования Курганской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Шумихинский аграрно – строительный колледж»

Рабочая программа учебной дисциплины

ОП 08 Здания и сооружения

20.02.04

Пожарная  безопасность

(

г. Шумиха

201___ г.

УТВЕРЖДАЮ

_______________ (Т.А. Букреева)

Приказ  №    ______ от _______________201__ года

Разработана на основе Федерального

государственного образовательного стандарта

среднего профессионального образования

20.02.04Пожарная  безопасность

ОДОБРЕНА

предметно – цикловой комиссией

__преподавателей профессионального цикла

Протокол №______от _________________201__ года

Председатель предметно - цикловой комиссии

______________________/___________________/

СОСТАВИТЕЛЬ (АВТОР):

Кожемякина Наталья Владимировна (ФИО)

преподаватель дисциплин профессионального цикла (звание, должность)

ГБПОУ «Шумихинский аграрно –строительный колледж» наименование ПОО)

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины | 4 |
| 2. Структура и содержание учебной дисциплины | 7 |
| 3. Условия реализации учебной дисциплины | 10 |
| 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины | 11 |
| Приложение 1 | 13 |
| Приложение 2 | 16 |
| Приложение 3 | 19 |

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Здания и сооружения

название учебной дисциплины

1.1. Область применения программы

Рабочая программы учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ «ШАСК» в соответствии с ФГОС третьего поколения по специальности СПО:

| 280703 |  | Пожарная безопасность |
| --- | --- | --- |

код	   наименование специальности

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен уметь:

- оценивать поведение строительных материалов в условиях пожара;

- определять предел огнестойкости зданий, строительных конструкций и класс их пожарной опасности, поведение строительных конструкций в условиях пожара;

- применять классификацию строительных конструкций и зданий по степеням огнестойкости;

- определять категорию помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности;

- находить опасные места, в которых может начаться разрушение конструкции, понимать механизм износа, коррозии и разрушения строительных конструкций под воздействием различных факторов;

- использовать методы и средства рациональной защиты.

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся  должен знать:

- виды, свойства и применение основных строительных материалов;

- пожарно-технические характеристики строительных материалов;

- поведение строительных материалов в условиях пожара;

- основы противопожарного нормирования строительных материалов и способы их огнезащиты;

- объемно-планировочные решения и конструктивные схемы зданий;

- несущие и ограждающие строительные конструкции, типы и конструкции лестниц;

- предел огнестойкости строительных конструкций и класс их пожарной опасности, поведение несущих и ограждающих металлических, деревянных и железобетонных строительных конструкций в условиях пожара и способы повышения их огнестойкости;

- степень огнестойкости зданий, класс конструктивной и функциональной пожарной опасности зданий и сооружений;

- поведение зданий и сооружений в условиях пожара;

- категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности;

- требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях;

- конструктивные особенности промышленных зданий, объектов с массовым пребыванием людей.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся по базовой подготовке к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности Пожарная профилактика и овладению профессиональными компетенциями (ПК):

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной части.

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров.

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров.

ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ.

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения.

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств.

сооружений, технологических установок и производств.

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений.

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов.

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники.

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств.

В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке формируются общие компетенции (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;

- самостоятельной работы обучающегося 30 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной деятельности | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 90 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 60 |
| в том числе: |
| лабораторные работы | не предусмотрено |
| практические занятия | 20 |
| курсовая работа (проект) | не предусмотрено |
| Самостоятельная работа обучающего | 30 |
| в том числе: |
| - самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) | не предусмотрено |
| - изучение нормативных документов. | 30 |
| Промежуточная аттестация в форме зачета |

| 2.2. Тематические план и содержание учебной дисциплины | Здания и сооружения |
| --- | --- |

название учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1 Общие принципы обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | Содержание учебного материала | 6 | 1 |
|  | 1 | Введение в дисциплину. Основные понятия и термины | 2 |  |
|  | 2 | Основные направления обеспечения пожарной безопасности объектов | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  | 1 | Изучение нормативных документов |  |  |
| Тема 2 Основные свойства и пожарная опасность строительных материалов | Содержание учебного материала | 16 | 2 |
|  | 1 | Виды, свойства и применение основных строительных материалов | 4 |  |
|  | 2 | Пожарно-технические характеристики строительных материалов | 2 |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1-2 | Методы испытания строительных материалов, прогнозирование поведения строительных материалов в условиях пожара |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 6 |  |
|  | 1 | Изучение нормативных документов |  |  |
| Тема 3 Основы противопожарного нормирования строительных материалов и способы их огнезащиты | Содержание учебного материала | 12 | 1 |
|  | 1 | Основы противопожарного нормирования строительных материалов | 4 |  |
|  | 2 | Способы огнезащиты строительных материалов | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 6 |  |
|  | 1 | Изучение нормативных документов |  |  |
| Тема 4 Объемно-планировочные решения и конструктивные схемы зданий | Содержание учебного материала | 14 | 1 |
|  | 1 | Объемно-планировочные решения зданий | 4 |  |
|  | 2 | Конструктивные схемы зданий. Конструктивные особенности промышленных зданий, объектов с массовым пребыванием людей | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 6 |  |
|  | 1 | Изучение нормативных документов |  |  |
| Тема 5 Элементы зданий и сооружений. | Содержание учебного материала | 18 | 2 |
|  | 1 | Поведение строительных материалов в условиях пожара | 2 |  |
|  | 2 | Несущие и ограждающие строительные конструкции, типы и конструкции лестниц | 4 |  |
|  | 3 | Предел огнестойкости строительных конструкций и класс их пожарной опасности, поведение несущих и ограждающих металлических, деревянных и железобетонных строительных конструкций в условиях пожара и способы повышения их огнестойкости | 2 |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 3-4 | Методы нахождения опасных мест, в которых может начаться разрушение конструкции, в результате износа, коррозии и разрушения строительных конструкций под воздействием различных факторов. Прогнозирование поведения строительных конструкций в условиях пожара. Использование методов и средств рациональной защиты |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 6 |  |
|  | 1 | Изучение нормативных документов |  |  |
| Тема 6 Поведение зданий и сооружений в условиях пожара | Содержание учебного материала | 16 | 3 |
|  | 1 | Степень огнестойкости зданий, класс конструктивной и функциональной пожарной опасности зданий и сооружений | 4 |  |
|  | 2 | Требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях | 2 |  |
|  | Практические занятия | 8 |  |
|  | 5-6 | Решение задач по определению степени огнестойкости зданий, предела огнестойкости строительных конструкций и класса пожарной опасности конструкций и зданий в соответствии с применяемой в нормативных документах классификацией |  |  |
|  | 7-8 | Решение задач по определению предела огнестойкости строительных конструкций и класса пожарной опасности конструкций и зданий в соответствии с применяемой в нормативных документах классификацией |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  | 1 | Изучение нормативных документов |  |  |
| Тема 7 Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности | Содержание учебного материала | 10 | 2 |
|  | 1 | Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 9 | Определение категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности | 4 |  |
|  | 10 | Определение категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 4 |  |
|  | 1 | Изучение нормативных документов |  |  |
| Всего: | 90 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета профилактики пожаров.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект  учебно-методических документации;

- дидактические материалы.

Технические средства обучения:

- компьютер;

- мультимедиа проектор;

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники:

- Демехин В. Н. , Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре., М., Академия ГПС МЧС России, 2007

- Мосалков К. Л., Огнестойкость строительных конструкций., М., Спецтехника, 2007

- Ройтман М. Я., Противопожарное нормирование в строительстве., М., Стройиздат, 2007

- Ильин Н. А., Техническая экспертиза зданий, поврежденных пожаром., М., Стройиздат, 2006

- Баратов А. Н., Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства тушения. 1-я и 2-я части., М., «Химия», 2007

- Информационно-справочная система «Гарант»

7.   Своды правил. Системы противопожарной защиты. – М.: ООО «Издательство «Пожнаука», 2009. – 618 с.

Дополнительные источники:

1. Национальная справочно-информационная служба

в области пожарной безопасности. Электронная база данных  документов по пожарной безопасности.

Интернет-ресурсы:

- http://www.mchs.gov.ru/ (МЧС России)

# - http://www.02.mchs.gov.ru/gu/  (ГУ МЧС России по Республике Башкортостан)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| оценивать поведение строительных материалов в условиях пожара | Формализованное наблюдение и оценка результата практических работ № 1-4 |
| определять предел огнестойкости зданий, строительных конструкций и класс их пожарной опасности, поведение строительных конструкций в условиях пожара | Формализованное наблюдение и оценка результата практических работ № 5-8 |
| применять классификацию строительных конструкций и зданий по степеням огнестойкости | Формализованное наблюдение и оценка результата практических работ № 5-6 |
| определять категорию помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности | Формализованное наблюдение и оценка результата практических работ № 9-10 |
| находить опасные места, в которых может начаться разрушение конструкции, понимать механизм износа, коррозии и разрушения строительных конструкций под воздействием различных факторов | Формализованное наблюдение и оценка результата практических работ № 3-4 |
| - использовать методы и средства рациональной защиты | Формализованное наблюдение и оценка результата практических работ № 3-4 |
| Знания: |  |
| виды, свойства и применение основных строительных материалов | Оценка отчетов по выполнению практических работ № 1-2 |
| пожарно-технические характеристики строительных материалов | Оценка отчетов по выполнению практических работ № 1-2 |
| поведение строительных материалов в условиях пожара | Оценка отчетов по выполнению практических работ № 1-2 |
| основы противопожарного нормирования строительных материалов и способы их огнезащиты | Оценка отчетов по выполнению практических работ № 5-8 |
| объемно-планировочные решения и конструктивные схемы зданий | Оценка отчетов по выполнению практических работ № 3-4 |
| несущие и ограждающие строительные конструкции, типы и конструкции лестниц | Оценка отчетов по выполнению практических работ № 5-8 |
| предел огнестойкости строительных конструкций и класс их пожарной опасности, поведение несущих и ограждающих металлических, деревянных и железобетонных строительных конструкций в условиях пожара и способы повышения их огнестойкости | Оценка отчетов по выполнению практических работ № 1-4 |
| степень огнестойкости зданий, класс конструктивной и функциональной пожарной опасности зданий и сооружений | Оценка отчетов по выполнению практических работ № 5-8 |
| поведение зданий и сооружений в условиях пожара | Оценка отчетов по выполнению практических работ № 5-8 |
| категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности | Оценка отчетов по выполнению практических работ № 9-10 |
| требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях | Оценка отчетов по выполнению практических работ № 5-8 |
| конструктивные особенности промышленных зданий, объектов с массовым пребыванием людей | Оценка отчетов по выполнению практических работ № 3-4 |

Приложение 1

Обязательное

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| ВПД 5.2.2. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности: |
| --- |
| Уметь: оценивать поведение строительных материалов в условиях пожара; определять предел огнестойкости зданий, строительных конструкций и класс их пожарной опасности, поведение строительных конструкций в условиях пожара; применять классификацию строительных конструкций и зданий по степеням огнестойкости; определять категорию помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности; находить опасные места, в которых может начаться разрушение конструкции, понимать механизм износа, коррозии и разрушения строительных конструкций под воздействием различных факторов; использовать методы и средства рациональной защиты. | Тематика практических занятий Методы испытания строительных материалов, прогнозирование поведения строительных материалов в условиях пожара. Методы нахождения опасных мест, в которых может начаться разрушение конструкции, в результате износа, коррозии и разрушения строительных конструкций под воздействием различных факторов. Прогнозирование поведения строительных конструкций в условиях пожара. Использование методов и средств рациональной защиты. Решение задач по определению степени огнестойкости зданий, предела огнестойкости строительных конструкций и класса пожарной опасности конструкций и зданий в соответствии с применяемой в нормативных документах классификацией. Решение задач по определению предела огнестойкости строительных конструкций и класса пожарной опасности конструкций и зданий в соответствии с применяемой в нормативных документах классификацией. Определение категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. |
| Знать: виды, свойства и применение основных строительных материалов; пожарно-технические характеристики строительных материалов; поведение строительных материалов в условиях пожара; основы противопожарного нормирования строительных материалов и способы их огнезащиты; объемно-планировочные решения и конструктивные схемы зданий; несущие и ограждающие строительные конструкции, типы и конструкции лестниц; предел огнестойкости строительных конструкций и класс их пожарной опасности, поведение несущих и ограждающих металлических, деревянных и железобетонных строительных конструкций в условиях пожара и способы повышения их огнестойкости; степень огнестойкости зданий, класс конструктивной и функциональной пожарной опасности зданий и сооружений; поведение зданий и сооружений в условиях пожара; категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности; требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях; конструктивные особенности промышленных зданий, объектов с массовым пребыванием людей. | Перечень тем Введение в дисциплину. Основные понятия и термины. Основные направления обеспечения пожарной безопасности объектов. Виды, свойства и применение основных строительных материалов. Пожарно-технические характеристики строительных материалов. Основы противопожарного нормирования строительных материалов. Способы огнезащиты строительных материалов. Объемно-планировочные решения зданий. Конструктивные схемы зданий. Конструктивные особенности промышленных зданий, объектов с массовым пребыванием людей. Поведение строительных материалов в условиях пожара. Несущие и ограждающие строительные конструкции, типы и конструкции лестниц. Предел огнестойкости строительных конструкций и класс их пожарной опасности, поведение несущих и ограждающих металлических, деревянных и железобетонных строительных конструкций в условиях пожара и способы повышения их огнестойкости. Степень огнестойкости зданий, класс конструктивной и функциональной пожарной опасности зданий и сооружений. Требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях. Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. |
| Самостоятельная работа студента | Тематика самостоятельной работы Изучение нормативных документов |

Приложение 2

Обязательное

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

(базовый уровень обучения)

| Название ОК | Технология формирования ОК (на учебных занятиях) |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - ориентируется в маршруте студента по специальности. |
| ОК 2. Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество. | - планирует деятельность по решению задачи в рамках первичных профессиональных навыков; - aнализирует эффективность типовых методов решения первичных профессиональных задач. |
| ОК 3. Принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несет за них ответственность. | - имеет первоначальные знания и навыки для организации повседневной деятельности; - имеет первоначальные знания и навыки и ориентируется в возможных нестандартных ситуациях. |
| ОК 4. Осуществляет поиск и использует информацию, необходимую для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - самостоятельно находит источник информации по заданному вопросу, пользуясь электронным или бумажным каталогом, справочно-библиографическими пособиями, нормативными документами, поисковыми системами Интернета; - указывает на недостаток информации, необходимой для решения задачи; - извлекает информацию по двум и более основаниям из одного или нескольких источников и систематизирует ее в рамках заданной структуры; - предлагает простую структуру для систематизации информации в соответствии с задачей информационного поиска; - делает вывод об объектах, процессах, явлениях на основе сравнительного анализа информации о них по заданным критериям или на основе заданных посылок и \ или приводит аргументы в поддержку вывода. |
| ОК 5. Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - ориентируется в информационно- коммуникационных технологиях, применяемые в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. Работает в коллективе и команде, эффективно общается с коллегами, руководством, потребителями. | - находит взаимопонимание в коллективе, общается с руководителями и представителями организаций; |
| ОК 7. Берет на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | - анализирует работу членов группы; - анализирует результаты выполненного задания; |
| ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития, занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации. | - указывает «точки успеха» и «точки роста», указывает причины успехов и неудач в деятельности; |
| ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - сравнивает технологии применяемые в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. Исполняет воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - умеет обосновывать необходимость воинской службы и подготовку к ней. |

Приложение 3

Обязательное

ЛИСТ ИЗМЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

| № изменений, дата изменения, № страницы с изменением; |
| --- |
| БЫЛО | СТАЛО |
| Основание: Подпись внесшего изменение |

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Уфимский государственный колледж радиоэлектроники»

Техническая экспертиза программы учебной дисциплины (УД)

Здания и сооружения

название учебной дисциплины

| представленной | Тишиным О.А. |
| --- | --- |

указывается Фамилия И.О, разработчика(ов)

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

| № | Наименование экспертного показателя | Экспертная оценка |
| --- | --- | --- |
|  |  | да | нет |
| Экспертиза оформления титульного листа и оглавления |
|  | Наименование программы учебной дисциплины на титульном листе совпадает с наименованием учебной дисциплины в тексте ФГОС |  |  |
|  | Нумерация страниц в «Оглавлении» верна |  |  |
| Экспертиза раздела 1 «Паспорт примерной программы учебной дисциплины» |
|  | Раздел 1 «Паспорт программы учебной дисциплины» имеется |  |  |
|  | Наименование программы учебной дисциплины совпадает с наименованием на титульном листе |  |  |
|  | Пункт 1.1. «Область применения программы» заполнен |  |  |
|  | Пункт 1.2. «Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы» заполнен |  |  |
|  | Пункт 1.3. «Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины» заполнен |  |  |
|  | Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС |  |  |
|  | Пункт 1.4. «Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины» заполнен |  |  |
| Экспертиза раздела 2 «Структура и примерное содержание учебной дисциплины» |
|  | Раздел 2 «Структура и содержание учебной дисциплины» имеется |  |  |
|  | Форма таблицы 2.1. «Объём учебной дисциплины и виды учебной работы» соответствует макету программы |  |  |
|  | Таблица 2.1. «Объём учебной дисциплины и виды учебной работы» заполнена |  |  |
|  | Форма таблицы 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» соответствует макету программы |  |  |
|  | Таблица 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» заполнена |  |  |
|  | Наименования видов учебной работы в табл. 2.1 и 2.2. совпадают |  |  |
| Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы учебной дисциплины» |
|  | Раздел 3 «Условия реализации программы учебной дисциплины» имеется |  |  |
|  | Пункт 3.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» заполнен |  |  |
|  | Пункт 3.2. «Информационное обеспечение обучения» заполнен |  |  |
| Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» |
|  | Раздел 4. «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» имеется |  |  |
|  | Наименования результатов обучения (освоенных умений, усвоенных знаний) совпадают с указанными в п. 1.3. паспорта |  |  |
| Экспертиза показателей объемов времени, отведенных на освоение УД, указанных в п. 1.4 раздела 1 «Паспорт программы учебной дисциплины» и в табл. 2.1 и 2.2 раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины» |
|  | Общий объем времени, отведенного на освоение дисциплины (всего часов), в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает |  |  |
|  | Объем обязательной аудиторной нагрузки в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает |  |  |
|  | Объем времени, отведенного на выполнение лабораторных и практических занятий, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает |  |  |
|  | Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает |  |  |

| ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ | да | нет |
| --- | --- | --- |
| Программа учебной дисциплины может быть направлена на содержательную экспертизу |  |  |

| Дата проведения экспертизы | « » 2012 г. |
| --- | --- |

| Разработчик: |  |  | Тишин О.А., преподаватель ГБОУ СПО «УГКР» |
| --- | --- | --- | --- |

Подпись                   	        Фамилия И.О., должность, сокращенное название ОУ

| Эксперт: |  |  | Рахимов Р.Р., методист ГБОУ СПО «УГКР» |
| --- | --- | --- | --- |

Подпись            		        Фамилия И.О., должность, сокращенное название ОУ

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Уфимский государственный колледж радиоэлектроники»

Содержательная экспертиза программы учебной дисциплины (УД)

Здания и сооружения

название учебной дисциплины

| представленной | Тишин О.А. |
| --- | --- |

указывается Фамилия И.О, разработчика(ов)

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

| № | Наименование экспертного показателя | Экспертная оценка | Примечание (или отсылка, если объем текста велик) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | да | нет | заключение отсутствует |  |
| Экспертиза раздела 1 «Паспорт примерной программы учебной дисциплины» |
|  | Формулировка наименования учебной дисциплины и перечень знаний и умений соответствует тексту ФГОС |  |  |  |  |
|  | Возможности использования программы учебной дисциплины описаны полно и точно |  |  |  |  |
| Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины» |
|  | Основные показатели оценки результата позволяют однозначно диагностировать сформированность соответствующих знаний, умений |  |  |  |  |
|  | Наименование форм и методов контроля и оценки освоения знаний, умений точно и однозначно описывает процедуру их аттестации |  |  |  |  |
|  | Формы и методы контроля и оценки позволяют оценить сформированность знаний, умений |  |  |  |  |
| Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание программы учебной дисциплины» |
|  | Структура программы УД соответствует принципу единства теоретического и практического обучения |  |  |  |  |
|  | Разделы и темы программы УД выделены дидактически целесообразно |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям (все знания и умения подтверждены соответствующими дидактическими единицами) |  |  |  |  |
|  | Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала |  |  |  |  |
|  | Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и соответствуют требованиям к умениям и знаниям |  |  |  |  |
|  | Примерная тематика домашних заданий определена дидактически целесообразно |  |  |  |  |
|  | Примерная тематика курсовых работ соответствует целям и задачам освоения учебной дисциплиной (пункт заполняется, если в программе предусмотрена курсовая работа) |  |  |  |  |
| Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы учебной дисциплины» |
|  | Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, предусмотренных программой учебной дисциплины |  |  |  |  |
|  | Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, предусмотренных программой УД |  |  |  |  |
|  | Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает общедоступные источники |  |  |  |  |
|  | Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны |  |  |  |  |
|  | Перечисленные источники из числа нормативно-правовых актуальны (пункт заполняется, если нормативно-правовые акты указаны в качестве источников) |  |  |  |  |
|  | Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы учебной дисциплины и представлены в соответствии с ГОСТом |  |  |  |  |

| ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (следует выбрать одну из трех альтернативных позиций) | да | нет |
| --- | --- | --- |
| Программа учебной дисциплины может быть рекомендована к утверждению |  |  |
| Программу учебной дисциплины следует рекомендовать к доработке |  |  |
| Программу учебной дисциплины следует рекомендовать к отклонению |  |  |

Замечания и рекомендации эксперта по доработке: __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

| Дата проведения экспертизы | « » 2012 г. |
| --- | --- |

| Разработчик: |  |  | Тишин О.А., преподаватель ГБОУ СПО «УГКР» |
| --- | --- | --- | --- |

Подпись                                  Фамилия И.О., должность, сокращенное название ОУ

| Эксперт: |  |  | Шафеев Р.Ю. зав. кафедрой пожарная безопасность ГБОУ СПО «УГКР» |
| --- | --- | --- | --- |

Подпись                	      Фамилия И.О., должность, сокращенное название ОУ