Главное управление образования Курганской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Шумихинский аграрно – строительный колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03

Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для

предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ

20.02.04

Пожарная безопасность

г. Шумиха

2015 г

УТВЕРЖДАЮ

_______________ (Т.А. Букреева)

Приказ  №    ______ от _______________201__ года

Разработана на основе Федерального

государственного образовательного стандарта

среднего профессионального образования

20.02.04 Пожарная безопасность

(код, наименование профессии /специальности)

ОДОБРЕНА

предметно – цикловой комиссией

__преподавателей профессионального цикла

Протокол №______от _________________201__ года

Председатель предметно - цикловой комиссии

______________________/___________________/

СОСТАВИТЕЛЬ (АВТОР):

Ярославцев А.А. (ФИО)

Преподаватель (звание, должность)

ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж» (наименование ПОО)

РЕЦЕНЗЕНТ:

_________________________________________________(ФИО)

_________________________(звание, должность)

_______________________(наименование ПОО)

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Паспорт программы профессионального модуля | 4 |
| 2. Результаты освоения профессионального модуля | 7 |
| 3. Структура и содержание профессионального модуля | 8 |
| 4. Условия реализации профессионального модуля | 19 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионально модуля | 23 |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для

предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ

название профессионального модуля

# 1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля ПМ-03 является частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ  «Шумихинский –аграрно-строительный колледж» в соответствии с ФГОС третьего поколения по специальности СПО:

20.02.04          Пожарная безопасность

код                       наименование специальности

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для

предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ и соответствующих компетенций (ПК)

| 3.1 | Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического |
| --- | --- |
|  | вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. |
| 3.2 | Организовывать ремонт технических средств. |
| 3.3 | Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных |
|  | Средств. |

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ состоит из рабочих программ:

- междисциплинарного курса - МДК.03.01 Пожарно-спасательная техника и оборудование;

Рабочая программа ПМ.03 может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области промышленной безопасности, руководителей нештатных аварийно - спасательных формирований и специалистов пожарно-спасательных подразделений.

  - Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения ПМ.03 МДК.03. 01

В результате изучения ПМ.03 МДК.03.01 обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники и оборудования;

- регламентного обслуживания пожарной техники и аварийноспасательного оборудования;

- проведения периодических испытаний технических средств;

- оценки неисправностей технических средств и оборудования и степень пригодности к дальнейшей эксплуатации;

- участия в организации ремонта пожарной техники и аварийноспасательного оборудования;

- расконсервирования и подготовки к работе пожарной и аварийно - спасательной техники и оборудования;

- работы с документами складского учета имущества;

- ведения эксплуатационной документации.

уметь:

- организовывать и проводить техническое обслуживание и периодическое освидетельствование аварийно-спасательной техники и оборудования;

- осуществлять ведение документации по регламентному обслуживанию по складскому учету и ремонту аварийно-спасательной техники и оборудования;

- оценивать неисправности и осуществлять несложный ремонт аварийно-спасательного оборудования;

- принимать решения на прекращение эксплуатации неисправных технических средств;

- использовать слесарный и электротехнический инструмент;

- консервировать и хранить аварийно-спасательную технику и оборудование;

- расконсервировать и подготавливать к работе аварийноспасательную технику и оборудование;

- организовывать учет расхода горюче-смазочных и расходных материалов;

- рассчитывать потребность в расходных материалах в зависимости от объемов и условий эксплуатации аварийно-спасательной техники и оборудования.

знать:

• порядок организации регламентного обслуживания аварийноспасательной техники и оборудования;

- классификацию спасательных средств, их назначение, характеристики и принцип работы;

- технические требования по проведению периодического освидетельствования аварийно-спасательной техники и оборудования;

- порядок проведения периодического испытаний технических средств;

- основные нормативные технические параметры аварийноспасательной техники и оборудования;

- устройство и принцип работы основных видов аварийно - спасательной техники и оборудования;

- назначение и применение слесарного и электротехнического инструмента;

- правила хранения расконсервирования и подготовки к работе аварийно-спасательной техники и оборудования;

- организацию складского учета имущества;

- основные свойства и классификацию горюче- смазочных материалов;

- режимы и условия эксплуатации основных видов аварийноспасательнойтехники и оборудования.

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы ПМ.03 Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, согласно рабочего учебного плана по профессии 20.02.04 «Пожарная безопасность»:

| Максимальная учебная нагрузка | 291 |
| --- | --- |
| Самостоятельная работа | 97 |
| Всего часов: | 194 |
| Теоритическое обучение | 64 |
| ЛПЗ | 130 |
| Учебная практика | 84 |
| Производственная практика | 72 |
| Экзамен квалифицированный | 6 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПМ.03

Результатом освоения рабочей программы ПМ.03 является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:

Ремонт иобслуживание технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-спасательного оборудования и техники |
| ПК 3.2. | Организовывать ремонт технических средств |
| ПК 3.3. | Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ.03 МДК.03.01

  - Тематический план ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт пожарной и аварийно-спасательнойтехники

| Код профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка студентов | Самостоятельная работа обучающегося | Учебная, часов | Производственная (попрофилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., лекции | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МДК.03.01. Пожарно-спасательная техника и оборудование |
| ПК 3.1 - 3.3 | Раздел 1. Порядок применения пожарно-технического оборудования и снаряжения | 78 | 46 | 30 | 16 | 32 |  |  |  |
| ПК 3.1 - 3.3 | Раздел 2. Классификация пожарной техники. Пожарные автомобили | 72 | 46 | 30 | 16 | 26 |  |  |  |
| ПК 3.1 - 3.3 | Раздел 3. Специальные и вспомогательные автомобили и другая пожарная техника | 68 | 50 | 36 | 20 | 18 |  |  |  |
| ПК 3.1 - 3.3 | Раздел 4. Назначение и основы организации технической службы Государственной противопожарной службы | 73 | 52 | 40 | 12 | 21 |  |  |  |
|  | Всего по ПМ.03 | 291 | 194 | 130 | 64 | 97 |  |  |  |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ.03 Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ | 291 |  |
| МДК.03.01 Пожарно-спасательная техника и оборудование | 291 |  |
| Раздел 1. Порядок применения пожарно-технического оборудования и снаряжения | 78 |  |
|  | Содержание | 16 | 1 |
|  | 1 | Специальная защитная одежда пожарного от повышенных тепловых воздействий | 2 |  |
|  | 2 | Специальная защитная одежда пожарного изолирующего типа | 2 |  |
|  | 3 | Свойства, виды (кратность) пены. | 2 |  |
|  | 4 | Виды, назначение, область применения пенообразователей | 2 |  |
|  | 5 | Виды, назначение, область применения смачивателей | 2 |  |
|  | 6 | Виды, назначение, область применения пожарных мотопомп | 2 |  |
|  | 7 | Урок обобщения | 2 |  |
|  | 8 | Самостоятельная работа по разделу: | 2 |  |
|  | Практические занятия | 30 | 2 |
|  | 1. | Ручная штурмовая лестница. Устройство. Порядок и сроки испытания | 2 |  |
|  | 2. | Трёхколенная выдвижная лестница. Устройство. Порядок и сроки испытания | 2 |  |
|  | 3. | Ручная лестница-палка. Устройство. Порядок и сроки испытания | 2 |  |
|  | 4. | Правила ОТ и ТБ при работе с ручными пожарными лестницами | 2 |  |
|  | 5. | Пожарные рукава. Классификация. | 2 |  |
|  | 6. | Технические характеристики пожарных рукавов. Правила эксплуатации. Сушка. | 2 |  |
|  | 7. | Объёмные и струйные пожарные насосы. | 2 |  |
|  | 8. | Устройство, виды принцип работы и технические характеристики объёмных и струйных пожарных насосов | 2 |  |
|  | 9. | Насосная установка на основе центробежных насосов серии ПН. Классификация. | 2 |  |
|  | 10. | Виды. Устройство и принцип насосной установки |  |  |
|  | 11. | Насосная установка на основе центробежных насосов нормального давления. | 2 |  |
|  | 12. | Насосная установка на основе центробежных насосов высокого давления. | 2 |  |
|  | 13 | Насосная установка на основе комбинированного центробежного насоса. | 2 |  |
|  | 14 | Виды, назначение, область применения огнетушителей. Переносные и передвижные огнетушители. | 2 |  |
|  | 15 | Устройство, принцип действия и технические характеристики огнетушителей. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении тем раздела. | 32 |  |
|  | Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |
|  | Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Перечень боевой одежды для пожарного, ее назначение и характеристика. Снаряжение пожарного. Назначение и характеристика предметов снаряжения и правила пользования ими при работе. Укладка и надевание боевой одежды и снаряжения. Правила подгонки, ухода и сбережения боевой одежды и снаряжения. Требования Правил по охране труда к боевой одежде и снаряжению. Виды пен, их физико-химические и огнетушащие свойства, область применения. Основные показатели характеризующие воздушно-механическую пену. |
|  | Кратность пены, стойкость, вязкость. Огнетушащие свойства пен. Пенообразователи: назначение, виды, состав, свойства. Правила хранения и проверка его качества. Смачиватели: назначение, виды, способы приготовления водяного раствора. Правила хранения. Пеносмесители: назначение, виды, устройство, принцип действия, техническая характеристика. Возможные неисправности и их устранения. Проверка работоспособности пеносмесителя. Пеносливные и пенообразующие устройства: назначение, виды, техническая характеристика, порядок применения, техническое обслуживание. Правила по охране труда при эксплуатации приборов. Оказание первой доврачебной помощи при попадании пенообразователя на кожный покров и слизистую оболочку глаз. |
|  | Виды ручных пожарных лестниц. Назначение и устройство лестниц. Область и правила применения каждой лестницы. Основные технические характеристики ручных лестниц. Возможные неисправности в процессе работы с лестницами, их причины и способы устранения. |
| Раздел 2. Классификация пожарной техники. Пожарные автомобили. | 64 |  |
|  | Содержание | 16 |  |
|  | 1 | Пожарные аэродромные автомобили. | 2 |  |
|  | 2 | Автомобили газоводяного тушения. | 2 |  |
|  | 3 | Пожарные автомобили газового тушения. | 2 |  |
|  | 4 | Пожарные автомобили порошкового тушения. | 2 |  |
|  | 5 | Пожарные автомобили воздушно-пенного тушения | 2 |  |
|  | 6 | Пожарные автомобили комбинированного тушения. | 2 |  |
|  | 7 | Урок обобщения | 2 |  |
|  | 8 | Самостоятельная работа | 2 |  |
|  | Практические занятия | 22 |  |
|  | 1 | Классификация пожарной техники. | 2 |  |
|  | 2 | Пожарные автомобили. | 2 |  |
|  | 3 | Содержание пожарных автомобилей в пожарных частях. | 2 |  |
|  | 4 | Основные автомобили общего применения. | 2 |  |
|  | 5 | Устройство пожарных автоцистерн (далее - АЦ). | 2 |  |
|  | 6 | Технические характеристики современных пожарных автоцистерн. | 2 |  |
|  | 7 | Нормы укомплектованности. | 2 |  |
|  | 8 | Использование АЦ при работе подвозом и перекачкой. | 2 |  |
|  | 9 | Номера расчёта на АЦ. | 2 |  |
|  | 10 | Развёртывание отделения АЦ на местности, в этажи зданий, в условиях низких и высоких температур. | 2 |  |
|  | 11 | Устройство пожарных насосно-рукавных автомобилей. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении тем раздела. | 26 |  |
|  | Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Основные пожарные автомобили общего применения. Пожарные автомобили как мобильные средства тушения пожаров. Их классификация. Типаж пожарных автомобилей. Виды основных пожарных автомобилей общего применения. Пожарные автоцистерны. Агрегаты и узлы надстройки. Трансмиссии к пожарным насосам. Классификация автоцистерн. Тактико-технические характеристики. Пожарные насосы автоцистерн. Водопенные коммуникации. Пожарные автомобили насосно-рукавные, тактико-технические характеристики, конструктивные особенности, компоновочные решения. Пожарные автомобили с насосом высокого давления. Автомобили первой помощи. Тактико-технические характеристики, конструктивные особенности и компоновка. Техника безопасности их эксплуатации при тушении пожаров и техническом обслуживании. |  |  |
| Раздел 3. Специальные и вспомогательные автомобили и другая пожарная техника. | 68 |  |
|  | Содержание | 20 |  |
|  | 1. | Правила ОТ при работе на АКП. | 2 |  |
|  | 2. | Аварийно-спасательные автомобили. | 2 |  |
|  | 3. | Рукавные пожарные автомобили. | 2 |  |
|  | 4. | Пожарные автомобили ГДЗС. | 2 |  |
|  | 5. | Пожарные самолёты и вертолёты. | 2 |  |
|  | 6. | Пожарные корабли (суда). | 2 |  |
|  | 7. | Пожарные поезда. | 2 |  |
|  | 8. | Пожарные автомобили и прицепы дымоудаления. | 2 |  |
|  | 9 | Урок обобщения | 2 |  |
|  | 10 | Самостоятельная работа | 2 |  |
|  | Практические занятия | 30 |  |
|  | 1. | Специальные и вспомогательные автомобили | 2 |  |
|  | 2. | Другая пожарная техника | 2 |  |
|  | 3. | Пожарные насосные станции. | 2 |  |
|  | 4. | Пожарные автолестницы. Виды. | 2 |  |
|  | 5. | Особенности устройства механизмов АЛ. | 2 |  |
|  | 6. | Работа на пожарных автолестницах. | 2 |  |
|  | 7. | Работа на пожарных автолестницах. | 2 |  |
|  | 8. | Работа на пожарных автолестницах. | 2 |  |
|  | 9. | Правила ОТ при работе на АЛ. | 2 |  |
|  | 10 | Пожарные коленчатые автоподъёмники. Виды. | 2 |  |
|  | 11 | Особенности устройства механизмов АКП. | 2 |  |
|  | 12 | Работа на пожарных АКП. | 2 |  |
|  | 13 | Пожарные автомобили связи и освещения. | 2 |  |
|  | 14 | Пожарные штабные автомобили. | 2 |  |
|  | 15 | Техника, приспособленная для тушения пожаров. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении тем раздела. | 18 |  |
|  | Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |
|  | Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Основные элементы конструкций специальных и вспомогательных пожарных автомобилей: основные узлы и агрегаты, трансмиссии и системы управления специальных и вспомогательных автомобилей, динамическая характеристика специальных и вспомогательных автомобилей, табель положенности пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного инструмента на пожарных специальных и вспомогательных автомобилях, насосные установки, водопенные коммуникации и вакуумные системы пожарных автомобилей, согласование режимов работы механизмов пожарно-спасательной техники, требования технического регламента к пожарным автомобилям (ПА). |
| Раздел 4. Назначение и основы организации технической службы Государственной противопожарной службы. | 73 |  |
|  | Содержание | 12 |  |
|  | 1. | Назначение и основы организации технической службы Государственной противопожарной службы. Силы и средства ТС. Функции подразделений и обязанности должностных лиц | 2 | 1 |
|  | 2 | Организация эксплуатации пожарной техники. Прием и постановка пожарных автомобилей на боевое дежурство. Учёт пожарных автомобилей и их работы. | 2 |  |
|  | 3. | Порядок предоставления пожарного автомобиля на второе техническое обслуживание Порядок планирования, проведения и учёта технического обслуживания. Основные работы, выполняемые при ТО ПА. | 2 |  |
|  | 4. | Правила эксплуатации автомобильных шин, аккумуляторных батарей и спидометрового оборудования. | 2 |  |
|  | 5. | Подготовка пожарных автомобилей к эксплуатации в холодное и тёплое время года. Консервация пожарных машин. Передача и списание пожарной техники. | 2 |  |
|  | 6. | Правила охраны труда при эксплуатации пожарной техники. Контроль за организацией и состоянием технической службы. Подготовка водителей пожарных автомобилей. | 2 |  |
|  | Практические занятия | 48 | 2 |
|  | 1. | Техническое обслуживание пожарных автомобилей. | 2 |  |
|  | 2. | Техническое обслуживание пожарных автомобилей. | 2 |  |
|  | 3. | Виды, периодичность и место проведения технического обслуживания. | 2 |  |
|  | 4. | Пост технического обслуживания подразделения ГПС | 2 |  |
|  | 5. | Пост мойки пожарных автомобилей | 2 |  |
|  | 6. | Пост уборки пожарных автомобилей | 2 |  |
|  | 7 | Ремонт пожарных автомобилей. | 2 |  |
|  | 8 | Ремонт пожарных автомобилей. | 2 |  |
|  | 9 | Диагностирование технического состояния пожарных автомобилей и оборудования. | 2 |  |
|  | 10 | Диагностирование технического состояния пожарных автомобилей и оборудования. | 2 |  |
|  | 11 | Производственная деятельность производственно-технического центра, отряда (части) технической службы | 2 |  |
|  | 12 | Производственная деятельность производственно-технического центра, отряда (части) технической службы | 2 |  |
|  | 13 | Назначение и основы организации технической службы ГПС | 2 |  |
|  | 14 | Силы и средства технической службы | 2 |  |
|  | 15 | Силы и средства технической службы | 2 |  |
|  | 16 | Функции подразделений и обязанности должностных лиц | 2 |  |
|  | 17 | Функции подразделений и обязанности должностных лиц | 2 |  |
|  | 18 19 | Организация эксплуатации пожарной техники Организация эксплуатации пожарной техники | 2 2 |  |
|  | 20 | Материально-техническое обеспечение подразделений ГПС и порядок предъявления претензий и рекламаций | 2 |  |
|  | 21 | Журнал учета наличия, работы и движения автомототехники | 2 |  |
|  | 22 | Эксплуатационная карта | 2 |  |
|  | 23 | Перечень оборудования, приспособлений и инструмента мастерской (поста) технического обслуживания пожарных частей | 2 |  |
|  | 24 | Перечень оборудования, приспособлений и инструмента мастерской (поста) технического обслуживания пожарных частей | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении тем раздела. | 21 |  |
|  | Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |
|  | Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Техническая служба (ТС) пожарной охраны: задачи, структура, основы организации, силы и средства технической службы пожарной охраны, система и технология технического обслуживания, нормирование технического обслуживания и ремонтов, организация работы пожарно-технологических центров, отрядов и частей технической службы. Технического обслуживание пожарных и аварийно-спасательных автомобилей, средств механизации: нормативные документы, обязанности личного состава при проведении технического обслуживания, перечень инструмента и материалов для проведения ТО (технического обслуживания), конструкционно-ремонтные материалы, оценка надежности, технического уровня и качества пожарно-спасательной техники, техническое обслуживание пожарных и аварийно-спасательных автомобилей в различное время года, учет пожарных и аварийно-спасательных автомобилей и их работы, организация приемки, передачи и списания пожарной техники, материально-техническое обеспечение подразделений пожарной охраны, порядок предъявления претензий и рекламаций, основы техники безопасности и охраны труда при эксплуатации пожарной техники. Применение эксплуатационных материалов: классификация моторных масел по уровню эксплуатационных свойств (группы масел) и по вязкости (классы вязкости), классификация трансмиссионных и гидравлических масел по уровню эксплуатационных свойств (группы) и по вязкости (классы вязкости), классификация пластичных смазок и их эксплуатационных свойств, особенности эксплуатации резиновых изделий, определение свойств бензинов, дизельного топлива, газового топлива, отработавших газов, масел и специальных жидкостей, эксплуатационные требования к качеству жидкостей для исполнительных механизмов, марки и их применение. Диагностирование пожарно-спасательной техники и механизмов: цели диагностирования, виды диагностики, диагностические параметры, место проведения диагностических работ, приборы, оборудование, стенды, значение диагностики для продления срока службы ПА, проведение диагностирования пожарных и аварийно-спасательных автомобилей, посты технической диагностики. Ремонт пожарно-спасательной техники и оборудования: характеристика ремонтов пожарных и аварийно-спасательных автомобилей: текущего, среднего и капитального, определение трудоемкости работ, основания для проведения текущего, среднего и капитального ремонта, порядок постановки на ремонт и получения из ремонта, методы ремонтов, составные элементы ремонтных работ: демонтажно-монтажные, агрегатные, производственные, вспомогательные, сортировочнокомплектовочные работы, назначение и применение слесарного и электротехнического инструмента, технические условия на средний и капитальный ремонт, производственно-вспомогательные работы при текущем, среднем и капитальном ремонтах: сварочные, кузнечно-рессорные и другие, технологическое оборудование постов ремонта пожарной техники. Хранение и консервация пожарной техники: атмосферная коррозия и ее воздействие на пожарную технику, положения, рекомендации по консервации и хранению пожарно-спасательной техники и оборудования, способы хранения, строительные санитарно-технические и противопожарные требования к пожарным депо, основные технические требования к хранению пожарно-спасательного оборудования, организация хранения запасных частей и других технических материалов, периодичность испытания пожарно - спасательного оборудования и техники при его хранении, консервация пожарно -спасательной техники, восстановление технических и автотранспортных средств и оборудования во время расконсервации, контроль работы пожарноспасательной техники и оборудования при расконсервации, правила охраны труда при хранении, консервации и расконсервации пожарно-спасательной техники и оборудования |
| Всего по МДК.03.01 Пожарно-спасательная техника и оборудование | 291 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

- - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

- - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МДК 03.01

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению реализации программы ПМ. 03 Техническое обслуживание и ремонт пожарной и аварийно-спасательной техники.

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: «Тактики тушения пожаров и аварийно-спасательных работ», «Пожарной и аварийно-спасательной техники»;

лаборатории: «Пожарной и аварийно-спасательной техники»;

мастерских:

слесарной;

ремонта и обслуживания пожарной техники и аварийно-спасательного

оборудования.

Технические средства обучения:

компьютеры, принтер, сканер, модем, проектор, плоттер.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Тактики тушения пожаров и аварийно-спасательных работ»:

- рабочее место студента;

- комплект учебно-наглядных пособий;

- автоматизированное рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения:

- компьютер и демонстрационный комплекс на базе мультимедийного проектора;

- CD, DVDс демонстрационными материалами;

- электронные образовательные ресурсы;

- аудиовизуальные (слайды, презентации).

- Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Пожарной и аварийно-спасательной техники»:

- рабочее место студента;

- комплект учебно-наглядных пособий;

- автоматизированное рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения:

- компьютер и демонстрационный комплекс на базе мультимедийного проектора;

- CD, DVDс демонстрационными материалами;

- электронные образовательные ресурсы;

- аудиовизуальные (слайды, презентации).

Оборудование мастерской «Слесарной»:

- верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками;

- станки:	вертикально-сверлильные, сверлильные

настольные, точильные двухсторонние;

- инструмент измерительный, поверочный и разметочный;

- инструмент для ручных работ;

- инструмент для обработки резанием;

- приспособления и принадлежности;

- инвентарь;

- мебель;

- рабочее место мастера производственного обучения.

Оборудование мастерской «Ремонта и обслуживания пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования»:

верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками;

- стенд для проверки гидравлического аварийно-спасательного инструмента;

- инструмент измерительный, поверочный и разметочный инструмент;

- инструмент для ручных работ;

- комплект специального оборудования для технического обслуживания и ремонта пожарных рукавов и рукавной арматуры;

- рабочее место мастера производственного обучения.

- Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

- В.В. Теребнев, Н.И. Ульянов, В.А. Грачев. Пожарно-спасательная техника и оборудование. Книга 1. Пожарно-техническое вооружение. Устройство и применение. — М.: Центр Пропаганды, 2007. 328 с., илл.(действительно на 01.01.2020)

- В.В. Теребнев, Н.И. Ульянов, В.А. Грачев. Пожарно-спасательная техника и оборудование. Книга 2. Пожарные машины. Устройство и применение. — М.: Центр Пропаганды, 2007. 328 с., илл.( действительно на 01.01.2020)

Дополнительные источники:

- ФЗ-123 «Технический регламент	о требованиях	пожарной

безопасности». - М.: ФГУ ВНИИПО, 2008. - 157 с.(действителен на 01.01.2020)

2. Пожарно-спасательная техника и оборудование: Учебник / Под ред. М.Д.

Безбородько.-М.: Академия ГПС МЧС России, 2012.-551 с.

3. Теребнев В. В., Семенов А. О., Моисеев Ю. Н., Грачев В. А., Тараканов Д. В.

Пожарная и аварийно-спасательная техника. (Справочник). - Екатеринбург: ООО «Издательство «Калан», 2016. - 376 с.

4. Методическое руководство по	организации и	порядку

эксплуатации пожарных рукавов. - М., 2007. - 45 с.(действительно на 01.01.2020)

5. Безбородько М.Д., Плосконосов А.В. Пожарные центробежные насосы нового поколения. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2008. - 55 с. (действительно на 01.01.2020)

6.  Национальные стандарты по пожарной технике.

7. Наставление по технической службе Государственной противопожарной службы МВД России. - М., 1996. - 169 с. (действительно на 01.01.2020)

8.Яковенко Ю.Ф., Зайцев А.И., Кузнецов Л.М., и др. Эксплуатация пожарной техники. - М.: Стройиздат, 1991. - 415 с. (действительно на 01.01.2020)

9.Техническая документация производителей пожарно-технической продукции.

12. Якунин В.А. Обучение как процесс управления: психологические аспекты. - Л., 1988. -160 с. (действительно на 01.01.2020)

- Общие требования к организации образовательного процесса

Преподавание курса предусматривается освоение МДК 03.01 в виде теоретических и практических занятий. Для закрепления теоретических знаний и привития практических навыков рабочей программой модуля предусматриваются учебная и производственная практики (УП.03, ПП.03), практические тренировки, выезды на объекты ПЧ  г. Шумиха.

На практические занятия, связанные с отработкой приемов работы со специальным оборудованием и техникой, рекомендуется привлекать медицинского работника.

Условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ», МДК.03.01 Пожарно-спасательная техника и оборудование является освоение первичных профессиональных навыков в рамках учебной практики.

- Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно - педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсам:

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля;

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы;

- стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих

руководство практикой.

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин.

Мастера:

- наличие квалификации не менее чем на разряд выше разряда выпускника

- стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года,

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.

Заведующие	лабораторий:	специалисты,	обладающие

соответствующей технической квалификацией по профилю лаборатории, и допущенные к обслуживанию оборудования лаборатории.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ.03 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Рекомендуемые формы аттестация по модулю:

МДК 03.01. - изучается на 3 и 4 курсах, итоговой формой контроля по которому в 5,6 и 7 семестрах является - зачет, в восьмом - экзамен.

Условием допуска к квалификационному экзамену по профессиональному модулю ПМ.03 является положительная аттестация по всем вышеуказанным разделам модуля. В содержание квалификационного экзамена рекомендуется включать: решение ситуационных, тактических задач, выполнение практических заданий, имитирующих соответствующий вид профессиональной деятельности (индивидуально или в группе).

| Результаты (освоенные дополнительные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, аварийноспасательного оборудования и техники. | рациональность планирования и организации деятельности по регламентному обслуживанию технических средств; обеспечение соблюдения требований нормативноправовых актов, регламентирующих деятельность технической службы ГПС МЧС России, регламентного обслуживания пожарноспасательной техники и оборудования; соответствие оформления документации регламентного обслуживания пожарнотехнического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники нормативным требованиям делопроизводства технической службы пожарной охраны; точность и скорость чтения технологической документации; правильность выбора технологического оборудования для регламентного обслуживания пожарно-технического вооружения, аварийноспасательного оборудования и техники; рациональность планирования организации учета расхода | Экспертная оценка решения ситуационных задач, выполнения практических заданий, в т.ч. в реальных и модельных ситуациях |
| ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств | горюче-смазочных и расходных материалов; правильность выбора приборов диагностики и ремонтного инструмента рациональность планирования и организации деятельности по ремонту технических средств; точность и скорость чтения технологической документации; правильность выбора и использования слесарного, электротехнического инструмента для ремонта пожарно-технического вооружения, аварийно спасательного оборудования и техники; точность определения неисправности и результативность выполнения текущего ремонта пожарноспасательного оборудования; соответствие требованиям нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность технической службы ГПС МЧС России, организации проведения проверок аварийно-спасательных средств и оборудования; правильность определения объема работ по ремонту технических средств; соответствие технологическим требованиям ремонта пожарноспасательной техники и оборудования; обоснованность выбора профилактических мер по предупреждению неисправностей в работе пожарно-спасательной техники и оборудования; обоснованность принятия решения на прекращение эксплуатации технических средств и оборудования; обеспечение выполнения правил охраны труда при выполнении ремонта технических средств и оборудования профессиональной деятельности на практических занятиях, учебной и производственной практике, экзамене (квалификационном). | Экспертная оценка решения ситуационных задач, выполнения практических заданий, в т.ч. в реальных и модельных ситуациях |
| ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств. обеспечение соблюдения последовательности действий по подготовке к консервации и хранению технических и автотранспортных средств пожарной охраны; | обеспечение соблюдения требований технического регламента при подготовке к работе технических и автотранспортных средств пожарной охраны; -обеспечение соблюдения технологического режима консервации и хранения технических, автотранспортных средств, оборудования пожарной охраны; обоснованность выбора методов восстановления технических и автотранспортных средств и оборудования пожарной охраны во время расконсервации; выполнение правил контроля работы пожарно-спасательной техники и оборудования при расконсервации; соответствие оформления эксплуатационной документации пожарно-технического вооружения, аварийно спасательного оборудования и техники нормативным требованиям делопроизводства технической службы пожарной охраны; точность и правильность расчета потребности в расходных материалах при эксплуатации пожарно-спасательной техники и оборудования; соблюдение правил охраны труда при расконсервации и подготовке к работе пожарноспасательной техники и оборудования. обслуживание и содержание пожарных автомобилей; способы и средства повышения их проходимости; оособенности вождения; эксплуатационные материалы и нормы их расходования. порядок пуска холодного двигателя при низкой температуре; средства, облегчающие пуск холодного двигателя; средства обогрева и поддержания нормальной температуры двигателя в движении и на стоянках; меры безопасности при прогреве двигателя и при обращении с токсичными охлаждающими низкозамерзающими жидкостями; особенности тушения пожаров при низких температурах. | Экспертная оценка решения ситуационных задач, выполнения практических заданий, в т.ч. в реальных и модельных ситуациях |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и умение применять их в профессиональной деятельности:

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели результатов подготовки | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | активность, инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности; наличие положительных отзывов по итогам практики; участие в студенческих конференциях, конкурсах | Экспертная оценка по результатам наблюдения на практических занятиях |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - рациональность организации профессиональной деятельности, выбора типовых методов и способов решения профессиональных задач, оценки их эффективности и качества |  |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - рациональность принятия решений в смоделированных стандартных и нестандартных ситуациях профессиональной деятельности |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных | - оперативность поиска и результативность использования информации, необходимой для эффективного решения задач, профессионального личностного развития |  |
| ОК 5. Использовать информационно коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. профессиональных задач, профессионального и личностного развития | -результативность и широта использования информационнокоммуникационных технологий при решении профессиональных задач лабораторных занятиях при выполнении работ припрохождении учебной и производственной практик |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | -заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации частой смены технологий в профессиональной деятельности конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения и при решении профессиональных задач; четкое выполнение обязанностей при работе в команде и / или выполнении задания в группе; соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде; позитивная динамика достижений в процессе освоения ВПД. |  |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий |  |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития. |  |  |